# 📋 Manual de Usuario para Médicos - Horizon Medical

Versión: 2.0
Última actualización: Enero 2026
Público objetivo: Médicos, cardiólogos y personal clínico

## Tabla de Contenidos

- Introducción

- Acceso y Login

- Navegación General

- Gestión de Pacientes

- Gestión de Dispositivos Holter

- Monitoreo en Tiempo Real

- Análisis de Reportes

- Sistema de Notificaciones

- Generación de Reportes

- Configuración y Preferencias

- Mejores Prácticas Clínicas

- Preguntas Frecuentes

## Introducción

### ¿Qué es Horizon Medical?

Horizon Medical es una plataforma integral de monitoreo cardíaco continuo que integra:

- 🏥 Sistema de gestión de pacientes basado en web

- 📱 Dispositivo Holter inteligente con registro de 12 derivaciones ECG

- 📡 Sincronización en tiempo real vía Bluetooth y red

- 🤖 Inteligencia artificial para detección automática de arritmias

- 📊 Dashboard analítico con visualización avanzada de datos

- ⚠️ Sistema de alertas inteligentes para eventos críticos

### Principales Características

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Monitoreo Continuo | Hasta 48 horas de registro ECG ininterrumpido |
| 12 Derivaciones | Análisis cardíaco completo y detallado |
| IA Integrada | Detección automática de FA, arritmias ventriculares y anomalías |
| Sincronización en Tiempo Real | Acceso instantáneo a datos a través de Bluetooth y red |
| Reportes Automatizados | Generación de informes clínicos en segundos |
| Múltiples Formatos | Exportación en PDF, EDF, HL7 y formatos de intercambio |
| Historial Completo | Seguimiento longitudinal de pacientes |

## Acceso y Login

### Requisitos Previos

- ✅ Cuenta de usuario activa

- ✅ Navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox, Edge)

- ✅ Conexión a Internet estable

- ✅ Resolución mínima de pantalla: 1024x768px

### Procedimiento de Login

- Abrir la plataforma

  - Navegue a: https://horizon-medical.com

  - O utilice el acceso directo en su navegador

- Ingrese sus credenciales

- Email: su.email@hospital.com
Contraseña: [Su contraseña segura]

- Autenticación de dos factores (si está habilitada)

  - Revise su correo o aplicación de autenticación

  - Ingrese el código de 6 dígitos

  - Haga clic en “Verificar”

- Pantalla de bienvenida

  - Verá un resumen de su dashboard personal

  - Número de pacientes activos

  - Alertas pendientes

  - Sesiones en monitoreo

⚠️ Importante: Nunca comparta sus credenciales. Si olvida su contraseña, haga clic en “¿Olvidó su contraseña?” en la pantalla de login.

## Navegación General

### Estructura del Dashboard

┌─────────────────────────────────────────────┐
│          HORIZON MEDICAL DASHBOARD           │
├──────────┬──────────────────────────────────┤
│  Logo    │  Paciente: Dr. López | Cerrar    │
│          │                                   │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ MENÚ     │                                   │
│ -----    │       CONTENIDO PRINCIPAL        │
│ Dashboard│                                   │
│ Pacientes│                                   │
│ Monitor  │                                   │
│ Reportes │                                   │
│ Alertas  │                                   │
│ Configur.│                                   │
│          │                                   │
└──────────┴──────────────────────────────────┘

### Opciones del Menú Principal

#### 📊 Dashboard

- Vista general de pacientes

- Estadísticas del día

- Últimas alertas

- Sesiones activas

#### 👥 Pacientes

- Lista completa de pacientes

- Búsqueda y filtrado avanzado

- Crear nuevo paciente

- Editar información de pacientes

#### 🔍 Monitor

- Monitoreo en tiempo real

- Sesiones activas

- Gráficos de ECG en vivo

- Cambio de derivaciones

#### 📄 Reportes

- Generar nuevos reportes

- Historial de reportes

- Descargar en múltiples formatos

- Compartir con colegas

#### ⚠️ Alertas

- Centro de notificaciones

- Historial de alertas

- Configurar reglas de alertas

- Marcar como revisadas

#### ⚙️ Configuración

- Preferencias de usuario

- Integraciones

- Seguridad y privacidad

- Soporte técnico

## Gestión de Pacientes

### Crear un Nuevo Paciente

#### Paso 1: Acceder a Gestión de Pacientes

- En el menú lateral, haga clic en “Pacientes”

- Presione el botón “+ Nuevo Paciente” (esquina superior derecha)

- Se abrirá un formulario de registro

#### Paso 2: Información Básica

Rellene los campos obligatorios:

Nombre Completo:          [                    ]
Apellido:                 [                    ]
Número de Identidad:      [                    ]
Fecha de Nacimiento:      [DD/MM/YYYY          ]
Sexo:                     [ M ] [ F ] [ Otro ]

#### Paso 3: Información de Contacto

Email:                    [                    ]
Teléfono Principal:       [                    ]
Teléfono Alternativo:     [                    ]
Dirección:                [                    ]

#### Paso 4: Información Clínica

Historial Médico:         [                    ]
Medicamentos Actuales:    [                    ]
Alergias:                 [                    ]
Médico Responsable:       [Dropdown           ]

#### Paso 5: Guardar

- Revise toda la información

- Haga clic en “Guardar Paciente”

- El paciente recibirá un email con instrucciones

💡 Consejo: Asegúrese de que el email sea correcto para que el paciente reciba las instrucciones de la app móvil.

### Editar Información de Paciente

- En la lista de pacientes, haga clic en el nombre del paciente

- Presione el botón “Editar” en la esquina superior derecha

- Modifique los campos necesarios

- Haga clic en “Guardar Cambios”

### Buscar y Filtrar Pacientes

#### Búsqueda Rápida

- Use la barra de búsqueda en la parte superior

- Escriba nombre, email o número de identidad

- Los resultados aparecen en tiempo real

#### Filtrado Avanzado

- Haga clic en “Filtros” junto a la barra de búsqueda

- Seleccione criterios:

  - Estado: Activo, Inactivo, En Monitoreo

  - Fecha de Alta: Desde/Hasta

  - Médico Responsable: Seleccionar médico

  - Prioridad: Alta, Media, Baja

- Haga clic en “Aplicar Filtros”

## Gestión de Dispositivos Holter

### Asignar un Dispositivo a un Paciente

#### Paso 1: Acceder al Perfil del Paciente

- En Pacientes, seleccione el paciente

- Vaya a la pestaña “Dispositivos”

- Presione “+ Asignar Dispositivo”

#### Paso 2: Seleccionar Dispositivo Disponible

Dispositivos Disponibles:
┌────────────────────────────────────┐
│ ☑ HM-001 (Batería: 95%)           │
│ ☑ HM-003 (Batería: 87%)           │
│ ☐ HM-005 (En mantenimiento)       │
│ ☑ HM-007 (Batería: 92%)           │
└────────────────────────────────────┘

#### Paso 3: Configurar Parámetros

Duración del Monitoreo:     [ 24 horas ] [ 48 horas ]
Frecuencia de Sincronización: [ 30s ] [ 60s ] [ 5min ]
Alertas Críticas:            [ Habilitadas ]
Registro de Eventos:         [ Habilitado ]

#### Paso 4: Confirmar Asignación

- Revise la información

- Haga clic en “Confirmar Asignación”

- El dispositivo se sincronizará con la cuenta del paciente

📌 Nota: El paciente recibirá instrucciones por email para emparejar el dispositivo con su app móvil.

### Monitoreo de Estado del Dispositivo

En la sección Dispositivos, verá el estado de cada uno:

Estado del Dispositivo
├── Nombre: HM-001
├── Paciente: Juan García López
├── Estado: Emparejado ✓
├── Carga de Batería: ▓▓▓▓▓▓░░░░ (65%)
├── Última Sincronización: Hace 2 minutos
├── Calidad de Señal: Excelente (95%)
└── Tiempo de Monitoreo Restante: 18h 32m

### Reasignar o Retirar un Dispositivo

- Seleccione el dispositivo en la lista

- Presione “Acciones” → “Reasignar” o “Retirar”

- Confirme la acción

- Si es reasignación, seleccione el nuevo paciente

- El dispositivo se reiniciará automáticamente

## Monitoreo en Tiempo Real

### Acceder a Sesión de Monitoreo

#### Opción 1: Desde Dashboard

- En Dashboard, busque “Sesiones Activas”

- Haga clic en el paciente que desea monitorear

- Se abrirá la vista de monitoreo en tiempo real

#### Opción 2: Desde Lista de Pacientes

- En Pacientes, seleccione un paciente

- Presione “Monitorear Ahora”

- La sesión se abrirá en una nueva ventana

### Interfaz de Monitoreo

┌────────────────────────────────────────────────┐
│ MONITOREO EN TIEMPO REAL                        │
│ Paciente: Ana Rodríguez | Sesión: 2h 15m       │
├────────────────────────────────────────────────┤
│                                                 │
│  ╔═══════════════════════════════════════════╗ │
│  ║     ▁▂▃▄▅▆▇█▆▅▄▃▂▁  DERIVACIÓN II       ║ │
│  ║ FC: 72 bpm │ QT: 380ms │ ST: Normal      ║ │
│  ╚═══════════════════════════════════════════╝ │
│                                                 │
│  [◄◄] [◄] [Play] [►] [►►]  [Zoom] [Escala]  │
│                                                 │
│  Derivaciones Disponibles:                     │
│  ├─ I, II, III, aVR, aVL, aVF                │
│  ├─ V1, V2, V3, V4, V5, V6                   │
│  └─ Ritmo                                     │
│                                                 │
└────────────────────────────────────────────────┘

### Funcionalidades de Monitoreo

#### Selección de Derivaciones

- Haga clic en cualquier derivación de la lista

- El gráfico se actualiza instantáneamente

- Compare múltiples derivaciones deslizando horizontalmente

#### Velocidad de Reproducción

- 1x: Velocidad normal

- 2x: Doble velocidad

- 0.5x: Media velocidad

- Útil para revisar eventos rápidamente

#### Anotaciones y Eventos

Para marcar eventos importantes: 1. Pausa el monitoreo en el momento del evento 2. Presione “Marcar Evento” 3. Seleccione tipo de evento: - Síncope/Presíncope - Palpitaciones - Dolor torácico - Disnea - Evento personalizado

- Agregue notas si es necesario

- Haga clic en “Guardar Evento”

#### Análisis Automático

La IA analiza continuamente y muestra: - ⚠️ Arritmias detectadas: FA, PSVT, etc. - 📊 Estadísticas: FC media, máxima, mínima - 🔴 Eventos anómalos: Cambios de segmento ST - 📈 Tendencias: Variabilidad de FC

## Análisis de Reportes

### Estructura de un Reporte

Cada reporte automático contiene:

1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE
   • Nombre, edad, sexo
   • Fecha y hora de monitoreo
   • Dispositivo utilizado

2. RESUMEN EJECUTIVO
   • Hallazgos principales
   • Conclusiones clínicas
   • Recomendaciones

3. ESTADÍSTICAS GENERALES
   • Duración total del monitoreo
   • FC media, máxima, mínima
   • Variabilidad de FC
   • Índice de carga ectópica

4. ANÁLISIS DE RITMO
   • Ritmo predominante
   • Cambios de ritmo
   • Arritmias detectadas
   • Duración y frecuencia

5. ANÁLISIS DE SEGMENTO
   • Cambios de ST
   • Cambios de onda T
   • Intervalos (PR, QRS, QT)

6. EVENTOS DOCUMENTADOS
   • Eventos marcados por paciente
   • Eventos detectados por IA
   • Correlación con síntomas

7. ANEXOS
   • Tiras de ECG de eventos
   • Tablas de frecuencia cardíaca
   • Gráficos de análisis

### Generar un Reporte

- En Reportes, presione “+ Nuevo Reporte”

- Seleccione el paciente y sesión de monitoreo

- Elija tipo de reporte:

  - Completo: Análisis exhaustivo de 48 horas

  - Resumen: Hallazgos principales

  - Eventos: Solo eventos críticos

  - Comparativo: Compara múltiples sesiones

- Presione “Generar Reporte” (30-60 segundos)

- El reporte se abrirá automáticamente

### Revisar Hallazgos

En la vista de reporte:

HALLAZGOS PRINCIPALES
─────────────────────────────────────────

✓ NORMAL
  • Ritmo sinusal normal durante el 95% del monitoreo
  • Frecuencia cardíaca dentro de los límites normales

⚠ LEVE
  • 47 extrasístoles supraventriculares aisladas
  • Pausas sinusales máximas de 2.1 segundos

🔴 SIGNIFICATIVO
  • Episodios de fibrilación auricular paroxística
  • Duración: 12 minutos (máximo)
  • Respuesta ventricular: 120-145 bpm

📋 RECOMENDACIONES
  • Considerar anticoagulación según CHA₂DS₂-VASc
  • Seguimiento en 4-6 semanas
  • Valorar control de síntomas

## Sistema de Notificaciones

### Tipos de Alertas

#### 🔴 Críticas (Acción Inmediata)

- Fibrilación auricular sostenida

- Taquicardia ventricular

- Bradicardia severa (< 40 bpm)

- Episodios sincopales

#### 🟠 Altas (Revisar Pronto)

- Episodios de taquicardia (> 130 bpm)

- Cambios significativos de ST

- Arritmias frecuentes

#### 🟡 Medias (Revisar Hoy)

- Extrasístoles múltiples

- Variabilidad anormal de FC

- Cambios menores de segmento

#### 🔵 Informativas

- Fin de sesión de monitoreo

- Reporte completado

- Dispositivo necesita sincronización

### Configurar Notificaciones

- En Configuración → Notificaciones

- Establezca preferencias por tipo de alerta:

☑ Email (inmediato para críticas)
☑ SMS (críticas y altas)
☑ Push (todas las alertas)
☑ Resumen diario (7:00 AM)

Horario de Silencio:
  Desde: 22:00  Hasta: 08:00
  (Solo alertas críticas se permiten)

- Haga clic en “Guardar Preferencias”

### Gestionar Centro de Alertas

En Alertas: - Ver todas: Listado completo de alertas - Filtrar por: Paciente, tipo, fecha, estado - Marcar revisadas: Indique que ha visto las alertas - Archivar: Mueva alertas antiguas - Buscar: Localice alertas específicas

## Generación de Reportes

### Formatos Disponibles

#### 📄 PDF

- Formato profesional listo para impresión

- Incluye gráficos y tablas

- Firma digital

- Ideal para archivo clínico

#### 🔄 EDF (European Data Format)

- Formato estándar de datos biosignales

- Compatible con software de análisis

- Datos sin procesar incluidos

- Para análisis secundarios

#### 📊 HL7

- Estándar de intercambio sanitario

- Integración con HIS/EHR

- Formato estructurado XML

- Interoperabilidad hospitalaria

#### 📈 JSON

- Datos estructurados legibles

- Para integración con APIs externas

- Incluye metadatos completos

### Procedimiento de Generación

- Seleccione la sesión de monitoreo

  - En Reportes o desde el panel del paciente

  - Verifique fecha y hora correctas

- Elija parámetros

- Tipo de Reporte:     [ Completo ▼ ]
Formato de Salida:   [ PDF ▼ ]
Incluir Gráficos:    [ ✓ ]
Incluir Estadísticas: [ ✓ ]
Firma Digital:       [ ✓ ]

- Agregue notas personales (opcional)

  - Comentarios clínicos adicionales

  - Diagnósticos presuntos

  - Recomendaciones de seguimiento

- Genere el reporte

  - Presione “Generar”

  - Espere procesamiento (30-90 segundos)

- Descargue o comparta

  - Botón “Descargar” para obtener el archivo

  - Botón “Compartir” para enviar vía email

### Compartir Reportes

Para enviar a colegas: 1. Abierto el reporte, presione “Compartir” 2. Ingrese emails de los destinatarios 3. Elija permiso: Ver / Ver y Comentar 4. Agregue mensaje personalizado 5. Haga clic en “Enviar”

📌 RGPD/HIPAA: Todos los reportes compartidos se cifran en tránsito y se auditan.

## Configuración y Preferencias

### Perfil de Usuario

En Configuración → Perfil:

Nombre Completo:              [                    ]
Email Profesional:            [                    ]
Número de Colegiado:          [                    ]
Especialidad:                 [ Cardiología ▼ ]
Centro Hospitalario:          [                    ]
Teléfono Profesional:         [                    ]

### Preferencias Clínicas

Umbrales de Alertas
├── FC Mínima: 50 bpm
├── FC Máxima: 130 bpm
├── Límite de Extrasístoles: 200 por hora
├── Duración mínima de FA: 5 minutos
└── Sensibilidad de ST: 1 mm

Integraciones
├── Sistema de Historia Clínica
├── Laboratorio
├── Farmacias
└── Centros de Referencia

### Seguridad

- Cambio de Contraseña

  - Contraseña actual: [ ]

  - Nueva contraseña: [ ]

  - Confirmar: [ ]

- Autenticación de Dos Factores

  - Estado: Habilitada ✓

  - Método: Aplicación (Google Authenticator)

  - Hacer backup de códigos de recuperación

- Sesiones Activas

  - Ver todos los dispositivos con acceso

  - Cerrar sesiones remotas

## Mejores Prácticas Clínicas

### Protocolo de Interpretación

#### 1. Antes de Asignar el Monitor

- ✓ Verificar indicación clínica clara

- ✓ Exclusiones: Alergia a electrodos, irritación cutánea severa

- ✓ Educar al paciente sobre el procedimiento

- ✓ Obtener consentimiento informado

- ✓ Verificar medicamentos que afecten FC/ritmo

#### 2. Durante la Colocación

- ✓ Preparar la piel (limpiar, secar)

- ✓ Aplicar electrodos en posición correcta

- ✓ Verificar buen contacto (impedancia < 5 kΩ)

- ✓ Realizar ECG de 12 derivaciones de referencia

- ✓ Documentar cualquier anomalía cutánea

#### 3. Durante el Monitoreo

- ✓ Paciente mantiene diario de síntomas

- ✓ Monitoreo de sincronización de dispositivo

- ✓ Responder a alertas críticas en < 15 minutos

- ✓ Documento de medicamentos cambiados durante monitoreo

#### 4. Análisis de Reportes

- ✓ Leer resumen ejecutivo completamente

- ✓ Revisar todas las tiras de eventos

- ✓ Correlacionar con síntomas documentados

- ✓ Considerar contexto clínico completo

- ✓ No depender únicamente de detección automática

#### 5. Comunicación con el Paciente

- ✓ Explicar hallazgos en términos comprensibles

- ✓ Proporcionar copia del reporte

- ✓ Discutir plan de seguimiento

- ✓ Agendar cita de seguimiento si necesario

### Criterios para Alertas Críticas

Las siguientes condiciones generan alertas inmediatas:

| Condición | Acción Recomendada |
| --- | --- |
| FA Sostenida (> 30 min) | Contactar paciente inmediatamente |
| TV No Sostenida (3+ latidos) | Revisar traza, evaluar síntomas |
| Bradicardia (< 40 bpm) | Verificar si corresponde al paciente |
| Pausa > 3 seg | Descartar artefacto, contactar paciente |
| Cambios ST (> 2 mm) | Evaluar síntomas, considerar troponina |

### Seguimiento de Pacientes

Semana 1: Revisión de hallazgos preliminares Semana 2: Resultados finales y plan Mes 1: Evaluación clínica de respuesta al tratamiento Mes 3: Consideración de monitoreos adicionales

## Preguntas Frecuentes

### P: ¿Con qué frecuencia debo revisar las alertas?

A: Las alertas críticas requieren revisión dentro de 15 minutos. Las alertas de nivel alto dentro de 2 horas. Las medias se pueden revisar diariamente.

### P: ¿Puedo cambiar los umbrales de alerta?

A: Sí, en Configuración → Preferencias Clínicas. Se recomienda consultar con tu equipo antes de cambios significativos.

### P: ¿Qué significa “Calidad de Señal Pobre”?

A: Indica problemas de contacto del electrodo, movimiento excesivo o interferencia electromagnética. Pedirle al paciente que revise la posición del dispositivo.

### P: ¿Puedo monitorear múltiples pacientes simultáneamente?

A: Sí, puedes abrir múltiples ventanas o pestañas del navegador para cada sesión de monitoreo.

### P: ¿Cómo se integra con nuestro sistema EHR?

A: Horizon Medical soporta HL7 e integración FHIR. Contacte a soporte técnico para configuración.

### P: ¿Cuál es la política de retención de datos?

A: Los datos se mantienen indefinidamente según normativa HIPAA/RGPD. Puede solicitar eliminación de datos en Configuración → Privacidad.

### P: ¿Puedo exportar histórico completo de un paciente?

A: Sí, en Pacientes → Acciones → “Exportar Histórico” en múltiples formatos.

## Soporte y Recursos

📧 Email: soporte@horizon-medical.com
📞 Teléfono: +34-900-HORIZON
💬 Chat en Vivo: Disponible en la plataforma (L-V 8:00-20:00)
📚 Centro de Ayuda: help.horizon-medical.com
🎓 Capacitación: Webinars mensuales, disponibles bajo demanda

Última revisión: Enero 2026
Próxima revisión programada: Julio 2026