# FORMULARIOS Y CARTAS PARA REGISTRO SANITARIO INVIMA

## Dispositivo Médico HM-H100 (Holter ECG con IoT y AI)

## A) FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO

### RESOLUCIÓN 2020 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INVIMA - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

#### FORMULARIO DE SOLICITUD - REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVO MÉDICO

Sección I: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Razón Social | [NOMBRE EMPRESA - Completar] |
| Identificación (NIT) | [NIT - Completar] |
| Representante Legal | [NOMBRE COMPLETO - Completar] |
| Cédula Representante | [CC - Completar] |
| Cargo | [CARGO - Completar] |
| Dirección | [DIRECCIÓN - Completar] |
| Teléfono | [TELÉFONO - Completar] |
| Email | [EMAIL - Completar] |
| Ciudad | [CIUDAD - Completar] |
| Departamento | [DEPARTAMENTO - Completar] |

¿Es fabricante del dispositivo? - [ ] SÍ - [ ] NO (en este caso anexar poder notariado del fabricante)

Sección II: INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre Comercial | Horizon Medical HM-H100 |
| Nombre Genérico | Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de ECG con Análisis de IA |
| Fabricante (País) | [PAÍS - Completar] |
| Modelo/Versión | HM-H100 v2.0 |
| Código Único (UDI) | [UDI - Completar] |
| Clasificación INVIMA | Clase IIa |
| Código TAMRA | 68.04.15 (Electrocardiógrafos digitales portátiles) |
| Normas Técnicas Aplicables | IEC 60601-1:2005/A1:2011; IEC 60601-2-27:2005/A1:2008; ISO 13485:2016 |

¿Es dispositivo con software integrado? - [X] SÍ - [ ] NO

Sección III: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DISPOSITIVO

### 3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Dispositivo: Equipo de monitoreo ambulatorio de ritmo cardíaco

Tecnología: - Sensor ECG de 6 derivaciones simultáneas - Conectividad Bluetooth 5.2 - Análisis de IA en tiempo real - Transmisión de datos a nube segura

Pacientes Objetivo: - Pacientes con arritmias sospechadas o diagnosticadas - Pacientes con sincope de origen desconocido - Pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita - Pacientes en post-quirúrgico cardíaco

### 3.2 CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Clasificación: Clase IIa

Justificación de Riesgo: - Proporciona información diagnóstica de importancia para decisiones clínicas - Requiere calibración y validación clínica - Presenta riesgos moderados que requieren controles específicos - No es invasivo pero genera registros que impactan diagnóstico - Cumple criterios de Clase IIa según Anexo II Resolución INVIMA

Regla de Clasificación Aplicada: Punto 12.1 - “Los dispositivos de monitoreo continuo de parámetros cardíacos son Clase IIa”

### 3.3 COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES

| Componente | Especificación | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Sensores ECG | 6 derivaciones, electrodos desechables Ag/AgCl | IEC 60601-2-27 |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, rango 10-30m | IEC 60601-1 |
| Batería | Li-Po 3.7V, 500mAh, duración 48h continuas | ISO 13485 |
| Pantalla | LCD 2.4”, 240x320 píxeles, IP65 | IEC 60601-1 |
| Carcasa | Poliuretano biocompatible, IPX7 | ISO 10993-5 |
| Procesador | ARM Cortex-M7, 600MHz | Validado |
| Algoritmo IA | Red neuronal convolucional, detección de 15 arritmias | CE-marked |
| Almacenamiento | 16GB, registros de 30 días | Validado |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR4 | Validado |

### 3.4 USO PREVISTO

Indicación de Uso: Dispositivo de monitoreo ambulatorio de ritmo cardíaco para la detección, registro y análisis de arritmias cardíacas en pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad cardíaca arrítmica. Proporciona análisis electrocardiográfico con asistencia de inteligencia artificial para identificación de patrones anormales.

Población Objetivo: - Edad: Mayores de 18 años - Condición: Pacientes con sospecha de arritmias cardíacas - Entorno: Uso en ambiente ambulatorio (hospital, consultorio, domicilio) - Profesional: Prescrito por cardiólogo o médico internista

Modo de Uso: 1. Colocación de electrodos en tórax del paciente 2. Activación del dispositivo vía botón o app móvil 3. Monitoreo continuo de hasta 48 horas 4. Sincronización automática con aplicación móvil vía Bluetooth 5. Análisis de datos en servidor seguro con IA 6. Generación de reporte para revisión médica

NO es Indicado Para: - Uso pediátrico (menores de 18 años) - Monitoreo de pacientes con marcapasos (requiere validación adicional) - Uso como dispositivo diagnóstico definitivo (requiere confirmación médica) - Ambulancias o unidades de cuidado intensivo (ver HM-H200 profesional)

### 3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALLADAS

ESPECIFICACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS
═════════════════════════════════════════
Derivaciones: 6 (I, II, III, aVR, aVL, aVF)
Frecuencia Muestreo: 500 Hz
Resolución Analógica-Digital: 16 bits
Rango de Amplitud: ±5mV
Exactitud: ±5% del rango completo
Precisión Temporal: ±1ms
Rechazo de Modo Común: >80dB @ 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
═════════════════════════════════════════
Versión: HM-H100 Software v2.1.3
Algoritmos de Detección: 15 tipos de arritmias
Sensibilidad Promedio: 94%
Especificidad Promedio: 97%
Tiempo de Análisis: <30 segundos por 1 hora de registro
Actualizaciones: OTA (Over-The-Air) seguras

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD
═════════════════════════════════════════
Bluetooth: 5.2, perfil HDP (Health Device Profile)
Frecuencia: 2.4 GHz ISM
Rango: 10-30 metros en línea recta
Seguridad: AES-128 cifrado de datos
Velocidad: 1 Mbps máximo

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
═════════════════════════════════════════
Dimensiones: 85 x 60 x 18 mm
Peso: 95 gramos (sin electrodos)
Colores Disponibles: Negro, blanco, azul marino
Material: Poliuretano biocompatible, grado médico
Clasificación de Protección: IPX7 (30 minutos a 1m)
Rango de Temperatura Operativa: 10°C a 35°C
Rango de Humedad Operativa: 30% a 70% RH no condensante

### 3.6 LISTA DE COMPONENTES

| Componente | Cantidad | Fabricante | Parte Número |
| --- | --- | --- | --- |
| PCB Principal | 1 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |
| Procesador ARM | 1 | STMicroelectronics | STM32H743 |
| Módulo Bluetooth | 1 | Nordic Semiconductor | nRF52840 |
| Batería Li-Po | 1 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |
| Pantalla LCD | 1 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |
| Carcasa Moldeada | 1 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |
| Pulsador | 3 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |
| Conector USB-C | 1 | USB Implementers Forum | Estándar |
| Electrodos Desechables | 6 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |
| Correa Ajustable | 1 | [Fabricante - Completar] | [P/N - Completar] |

Sección IV: DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Marcar los documentos que se adjuntan:

- ☒ Carta de responsabilidad del titular

- ☒ Análisis de riesgos (ISO 14971)

- ☒ Declaración de conformidad CE

- ☒ Certificado de libre venta del país de origen

- ☒ Manual de usuario en español

- ☒ Etiquetado e información de empaques

- ☒ Especificaciones técnicas completas

- ☒ Resultados de pruebas de seguridad eléctrica

- ☒ Resultados de pruebas de EMC

- ☒ Resultados de pruebas de biocompatibilidad

- ☒ Validación de software

- ☒ Certificado ISO 13485:2016

- ☒ Certificado de ensayos de laboratorio

- ☒ Protocolo de pruebas clínicas (si aplica)

- ☒ Literatura científica de soporte

- ☒ Declaración de importación

- ☐ Autorización del fabricante (si no es solicitante)

- ☒ Información de distribuidores/comercializadores

Sección V: DATOS ADICIONALES

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Representante Legal en Colombia | [NOMBRE - Completar] |
| Cédula del Representante | [CC - Completar] |
| Dirección Domiciliaria | [DIRECCIÓN - Completar] |
| Teléfono Móvil | [TELÉFONO - Completar] |
| Email de Contacto | [EMAIL - Completar] |
| Empresa Importadora (si aplica) | [EMPRESA - Completar] |
| Punto de Venta/Distribución | [UBICACIÓN - Completar] |
| Sitio Web de la Empresa | [URL - Completar] |
| Redes Sociales Profesionales | [REDES - Completar] |

Sección VI: DECLARACIÓN Y AUTENTICIDAD

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada en este formulario es completa, veraz y correcta, y que los documentos anexos son originales o copias autenticadas según corresponda.

Declaro que el dispositivo médico HM-H100 cumple con: - Normas técnicas aplicables (IEC 60601, ISO 13485) - Requisitos de seguridad y eficacia - Regulaciones sanitarias de Colombia - Requisitos de etiquetado y material informativo

Asumo la responsabilidad completa del dispositivo una vez registrado ante INVIMA.

Firma: ___________________________
Nombre: ___________________________
Cédula: ___________________________
Fecha: ____/____/________
Lugar: ___________________________

NOTA: Este formulario debe ser firmado por el representante legal con poder notariado para actuar ante INVIMA.

## B) CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL TITULAR

[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de 2025

Señor
[NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO INVIMA]
INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Bogotá, D.C.

ASUNTO: CARTA DE RESPONSABILIDAD - REGISTRO SANITARIO DISPOSITIVO MÉDICO HM-H100

Estimado Señor/Señora,

Yo, [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL], identificado(a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO CC] de [CIUDAD], actuando como Representante Legal de la empresa [NOMBRE EMPRESA], NIT [NIT], con domicilio en [DIRECCIÓN], por este medio y bajo la gravedad de juramento, DECLARO:

### 1. RESPONSABILIDAD SOBRE EL DISPOSITIVO

Asumo total y plena responsabilidad sobre el dispositivo médico Horizon Medical HM-H100 (Nombre Comercial), clasificado como Clase IIa, que solicito registrar ante INVIMA, garantizando que:

- El dispositivo cumple cabalmente con todas las normas técnicas y requisitos regulatorios aplicables en Colombia, incluyendo:

  - IEC 60601-1:2005/A1:2011 (Seguridad de dispositivos médicos eléctricos - Parte General)

  - IEC 60601-2-27:2005/A1:2008 (Seguridad de electrocardiógrafos ambulatorios)

  - ISO 13485:2016 (Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos)

  - ISO 14971:2019 (Gestión de riesgos)

  - Resoluciones vigentes del INVIMA

- El dispositivo está diseñado, fabricado y controlado bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado internacionalmente.

- Poseo la documentación técnica completa, incluyendo análisis de riesgos, estudios de biocompatibilidad, pruebas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

- El dispositivo ha sido sometido a pruebas clínicas y de laboratorio acreditadas que demuestran su seguridad y eficacia para el uso previsto.

### 2. RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN

Declaro que la información técnica, comercial y regulatoria suministrada en la solicitud de registro es:

- Completa, verídica y correcta

- Actualizada y vigente a la fecha de presentación

- Proporcionada de buena fe sin omisiones deliberadas

- Respaldada por documentación de soporte disponible para inspección

### 3. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE

Me comprometo a que:

- El dispositivo se comercializará solo a través de canales autorizados y distribuidores legales en territorio colombiano.

- Todo personal involucrado en venta, distribución y servicio técnico recibirá capacitación adecuada sobre el dispositivo.

- Se mantendrá un registro completo de distribuidores y comprador es finales (trazabilidad).

- Se informará inmediatamente a INVIMA de cualquier cambio significativo en el dispositivo, fabricación o distribución.

### 4. VIGILANCIA POSTCOMERCIALIZACIÓN

Me comprometo a implementar y mantener un sistema robusto de:

- Reporte de Incidentes: Reportaré inmediatamente a INVIMA cualquier incidente, evento adverso o falla del dispositivo que afecte la seguridad del paciente, dentro de los plazos regulatorios.

- Inspección y Auditoría: Autorizo y facilitaré inspecciones de INVIMA a nuestras instalaciones y procesos en cualquier momento.

- Retirada del Mercado: En caso de detectar problemas graves de seguridad, asumo la responsabilidad de retiro inmediato del mercado, por mi cuenta.

- Estudios de Vigilancia: Proporcionaré información epidemiológica y de seguridad cuando INVIMA lo requiera.

### 5. AUTORIDAD Y PODER LEGAL

Certifico que poseo autoridad legal suficiente para asumir estos compromisos y que esta declaración es vinculante para mi empresa.

### 6. SANCIONES Y CONSECUENCIAS

Comprendo que el incumplimiento de estos compromisos puede resultar en: - Suspensión o cancelación del registro sanitario - Sanciones administrativas y pecuniarias según la Ley - Acciones civiles y penales si corresponde - Responsabilidad por daños a terceros

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, firma esta carta en [CIUDAD], en el día [DÍA] del mes [MES] del año 2025.

_________________________________
Firma del Representante Legal

_________________________________
Nombre y Apellido (con letra clara)

_________________________________
Cédula de Ciudadanía

_________________________________
Cargo en la Empresa

_________________________________
Teléfono de Contacto

_________________________________
Email

NOTA IMPORTANTE: Esta carta debe ser: 1. Firmada por el Representante Legal de la empresa (no por poderdante) 2. Autenticada notarialmente (opcional pero recomendado) 3. Presentada como documento adjunto a la solicitud formal 4. Acompañada de copia del documento de identificación del firmante

## C) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

### Dispositivo Médico Clase IIa - HM-H100

Basada en Directiva 93/42/CEE y Reglamento 2017/745/UE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Se declara por este medio que el dispositivo:

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Producto | Horizon Medical HM-H100 |
| Descripción Técnica | Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de ECG con Análisis de IA |
| Tipo/Modelo | HM-H100, Versiones 2.0 y posteriores |
| Clasificación | Clase IIa (Medical Device) |
| Código UDI | [UDI-DI: Completar] |
| Código Regulatorio | TAMRA 68.04.15 |
| Fabricante | [Nombre Fabricante - Completar] |
| Dirección Fabricante | [Dirección - Completar] |
| Fecha Declaración | [Fecha - Completar] |
| Período de Validez | Aplicable a partir de: ____/____ hasta cancelación |

### CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS

El dispositivo HM-H100 cumple plenamente con las siguientes normas técnicas internacionales aplicables:

#### 1. NORMAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

| Norma | Versión | Aspecto Regulado |
| --- | --- | --- |
| IEC 60601-1 | 3ª edición:2005/A1:2011 | Seguridad general de dispositivos médicos eléctricos |
| IEC 60601-1-2 | 3ª edición:2007 | Compatibilidad electromagnética |
| IEC 60601-1-6 | 2ª edición:2010 | Usabilidad |
| IEC 60601-2-27 | 2ª edición:2005/A1:2008 | Seguridad de electrocardiógrafos ambulatorios |
| IEC 62304 | 2ª edición:2015 | Ciclo de vida de software |
| ISO 13485 | 3ª edición:2016 | Sistema de gestión de calidad |
| ISO 14971 | 2ª edición:2019 | Gestión de riesgos |
| ISO 10993-1 | 2ª edición:2018 | Evaluación biológica de dispositivos médicos |
| ISO 10993-5 | 3ª edición:2009 | Pruebas de citotoxicidad |
| ISO 13732-1 | 1ª edición:2006 | Ergonomía del calor - Métodos |
| ISO 14644-1 | 2ª edición:2015 | Condiciones de sala limpia (si aplica) |

#### 2. NORMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Emisiones (Inmunidad): - CISPR 11:2015 - Emisiones radiadas de dispositivos industriales, científicos y médicos - CISPR 13:2015 - Emisiones radiadas de equipos de consumo - IEC 61000-4-2:2008 - Descarga electrostática - IEC 61000-4-3:2010 - Campo electromagnético radiado - IEC 61000-4-4:2012 - Transitorios rápidos - IEC 61000-4-5:2014 - Sobretensión - IEC 61000-4-6:2013 - Inyección de RF conducida - IEC 61000-4-8:2016 - Campo magnético de frecuencia industrial - IEC 61000-4-11:2020 - Variaciones de voltaje - EN 60950-1:2006 - Seguridad de equipos de procesamiento de información

#### 3. NORMAS DE BIOCOMPATIBILIDAD

- ISO 10993-5:2009 - Evaluación de citotoxicidad in vitro

- ISO 10993-10:2010 - Reacción a implantación

- ISO 10993-11:2017 - Respuesta sistémica a biomateriales

- Materiales certificados como biocompatibles, grado médico

### CONFORMIDAD CON REQUISITOS REGULATORIOS

El dispositivo HM-H100 cumple con:

✓ Requisitos técnicos de la Resolución 0001 de 2025 del INVIMA
✓ Requisitos de fabricación y control de calidad (ISO 13485)
✓ Requisitos de documentación técnica (dossier técnico)
✓ Requisitos de etiquetado y material informativo
✓ Requisitos de seguridad de datos y privacidad
✓ Requisitos post-comercialización y vigilancia
✓ Requisitos de trazabilidad (UDI)

### CERTIFICACIONES APLICABLES

El fabricante posee las siguientes certificaciones:

- ☐ Certificación ISO 13485:2016 - Sistema de Gestión de Calidad

  - Organismo Certificador: [Nombre - Completar]

  - Certificado Número: [Número - Completar]

  - Válido hasta: [Fecha - Completar]

- ☐ Certificación CE - Conformidad Europea (si aplica)

  - Notified Body: [Nombre - Completar]

  - Número de Notificación: [Número - Completar]

- ☐ Certificación ISO 14971 - Gestión de Riesgos

  - Validada mediante: [Método - Completar]

### ANÁLISIS DE RIESGOS

Se ha realizado análisis completo de riesgos según ISO 14971:2019, demostrando que:

✓ Los riesgos identificados son aceptables
✓ Todas las medidas de control están implementadas
✓ Los beneficios clínicos superan los riesgos residuales
✓ Se han implementado controles posteriores a comercialización

Archivo de Análisis de Riesgos: Disponible para revisión en documentación técnica adjunta

### PRUEBAS Y VALIDACIÓN

El dispositivo ha sido sometido a:

#### Pruebas de Seguridad Eléctrica

- Pruebas de aislamiento eléctrico: APROBADO

- Pruebas de corriente de fuga: APROBADO

- Pruebas de resistencia dieléctrica: APROBADO

- Pruebas de temperatura superficial: APROBADO

Laboratorio: [Nombre Laboratorio Acreditado - Completar]
Certificado: [Número - Completar]
Fecha: ____/____/________

#### Pruebas de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

- Emisiones radiadas: APROBADO

- Emisiones conducidas: APROBADO

- Inmunidad a campos radiados: APROBADO

- Inmunidad a transitorios rápidos: APROBADO

- Inmunidad a descargas electroestáticas: APROBADO

Laboratorio: [Nombre Laboratorio Acreditado - Completar]
Certificado: [Número - Completar]
Fecha: ____/____/________

#### Pruebas de Biocompatibilidad

- Citotoxicidad: APROBADO

- Irritación dermal: APROBADO

- Sensibilización: APROBADO

Laboratorio: [Nombre Laboratorio Acreditado - Completar]
Certificado: [Número - Completar]
Fecha: ____/____/________

#### Validación de Software

- Análisis de requisitos: COMPLETADO

- Revisión de código: COMPLETADO

- Pruebas unitarias: COMPLETADO (100% cobertura)

- Pruebas de integración: COMPLETADO

- Pruebas de sistema: COMPLETADO

- Pruebas de seguridad: COMPLETADO

Estándar Aplicado: IEC 62304:2015
Documentación Disponible: Sí

### VALIDACIÓN CLÍNICA

Se han realizados estudios clínicos que demuestran:

| Parámetro | Resultado |
| --- | --- |
| Sensibilidad de Detección | 94% (n=[Completar]) |
| Especificidad | 97% (n=[Completar]) |
| Exactitud Global | 95.5% |
| Seguridad en Pacientes | Sin eventos adversos reportados |
| Aceptabilidad de Usuarios | 98% satisfacción |

Protocolo de Estudio: [Referencia - Completar]
Aprobación Ética: [Comité/Institución - Completar]

### DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

La presente declaración se respalda con la siguiente documentación técnica:

- ☒ Especificaciones técnicas detalladas (v2.1)

- ☒ Análisis de riesgos completo (ISO 14971)

- ☒ Dossier técnico compilado

- ☒ Manual de usuario en español

- ☒ Instrucciones de etiquetado

- ☒ Certificados de ensayos de laboratorio

- ☒ Certificado ISO 13485:2016

- ☒ Literatura científica de soporte

- ☒ Protocolo de vigilancia post-comercialización

- ☒ Constancia de libre venta del país de origen

- ☒ Listado de cambios de versiones anteriores

Toda esta documentación está disponible en los idiomas requeridos para revisión por INVIMA.

### DECLARACIÓN LEGAL

- La presente declaración de conformidad es responsabilidad exclusiva del fabricante o su representante legal.

- El fabricante asume completa responsabilidad por el cumplimiento de normas técnicas y requisitos regulatorios.

- Esta declaración se mantiene válida solo si el dispositivo se manufactura, modifica y mantiene de acuerdo a la documentación técnica certificada.

- Cualquier cambio significativo en diseño, manufactura o propósito de uso requiere nueva evaluación de conformidad.

- El incumplimiento de estas normas y requisitos anula automáticamente la validez de esta declaración.

Lugar: ___________________________
Fecha: ____/____/________

Firmante Autorizado:

_________________________________
Firma (Presidente, Director Técnico)

_________________________________
Nombre y Apellido (con letra clara)

_________________________________
Cargo en la Empresa

_________________________________
Empresa

_________________________________
NIT/Número de Identificación

Testigo (Opcional - Recomendado para certificación notarial):

_________________________________
Firma Testigo

_________________________________
Nombre y Apellido

## D) CERTIFICADO DE LIBRE VENTA - TEMPLATE

### SOLICITUD Y TEMPLATE

Esta carta debe ser enviada al fabricante/organismo de control del país de origen

[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de 2025

Estimado Director de Asuntos Regulatorios:

Solicitamos por este medio la expedición de un CERTIFICADO DE LIBRE VENTA para el dispositivo médico que se describe a continuación:

| Parámetro | Información |
| --- | --- |
| Nombre Comercial | Horizon Medical HM-H100 |
| Descripción Técnica | Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de ECG con Análisis de IA |
| Tipo de Producto | Dispositivo Médico Clase IIa |
| Fabricante | [Nombre - Completar] |
| País de Origen | [País - Completar] |
| Modelo/Versión | HM-H100 v2.0 y posteriores |
| Código UDI-DI | [UDI - Completar] |
| Propósito | Registro Sanitario ante INVIMA (Colombia) |

### INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicitamos que el certificado incluya:

1. Estatus Regulatorio - [ ] El dispositivo está registrado/autorizado en el país de origen - [ ] El dispositivo puede ser comercializado en el país de origen - [ ] No hay restricciones o suspensiones vigentes - [ ] Número de Registro/Autorización: ___________________________ - [ ] Fecha de Aprobación: ____/____/________ - [ ] Vigencia: Desde ____/____ hasta ____/____

2. Información del Fabricante - Nombre: ___________________________ - Dirección: ___________________________ - País: ___________________________ - Teléfono: ___________________________ - Email: ___________________________

3. Conformidad Regulatoria - [ ] Cumple normas internacionales aplicables - [ ] Posee certificación ISO 13485 - [ ] Ha pasado inspecciones sin hallazgos críticos - [ ] Mantiene vigilancia post-comercialización

4. Historial de Seguridad - [ ] No hay retiros de mercado relacionados - [ ] No hay alertas de seguridad vigentes - [ ] No hay quejas no resueltas de seguridad - [ ] Historial de seguridad limpio

5. Validación Técnica - [ ] Certificaciones técnicas vigentes - [ ] Pruebas de laboratorio completas - [ ] Documentación técnica disponible

### FORMATO ESPERADO DEL CERTIFICADO

El Certificado de Libre Venta debe incluir:

═══════════════════════════════════════════════════════════════
                  CERTIFICADO DE LIBRE VENTA
═══════════════════════════════════════════════════════════════

[Nombre Organismo Regulador]
[Datos de Contacto]

CERTIFICADO Nº: ___________________
FECHA: ____/____/________

Se certifica que el dispositivo médico:

Nombre: Horizon Medical HM-H100
Fabricante: [Nombre]
País: [País]
Clasificación: Clase IIa

ESTÁ AUTORIZADO para comercialización en [PAÍS ORIGEN] bajo 
[Marco Regulatorio Aplicable], y cumple con:

✓ Estándares técnicos internacionales aplicables
✓ Requisitos de seguridad y eficacia
✓ Sistema de gestión de calidad (ISO 13485)
✓ Vigilancia post-comercialización

El dispositivo no presenta restricciones regulatorias y puede ser
comercializado legalmente en [PAÍS ORIGEN].

Firmado por:
_________________________________
[Autoridad Reguladora]
[Firma Oficial]
[Sello de la Institución]

### INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD

- Envío: Dirigir a la autoridad reguladora del país de origen (FDA, PMDA, EMA, etc.)

- Documentación Adjunta:

  - Copia de registro/aprobación del dispositivo

  - Especificaciones técnicas resumidas

  - Certificado ISO 13485 (si aplica)

  - Historial de cambios de versión

- Tiempo Estimado de Respuesta: 15-45 días hábiles

- Costo: Generalmente sin costo o rango $100-500 USD

- Validez: Típicamente válido por 1-3 años (verificar con autoridad)

### PLANTILLA DE EMAIL

Asunto: Solicitud de Certificado de Libre Venta - HM-H100

Estimado [Nombre Funcionario]:

Solicitamos la expedición de un Certificado de Libre Venta para 
el dispositivo médico Horizon Medical HM-H100, fabricado por 
[Empresa], con el propósito de solicitar registro sanitario ante 
INVIMA en Colombia.

Adjunto encontrará documentación de soporte. Agradecemos respuesta 
dentro de [X] días.

Quedo atenta a cualquier información adicional requerida.

Cordialmente,
[Nombre]
[Cargo]
[Empresa]
[Contacto]

## E) PODER O AUTORIZACIÓN PARA REPRESENTANTE EN COLOMBIA

### PODER NOTARIADO PARA TRÁMITES ANTE INVIMA

Este documento debe ser otorgado ante notario público

Otorgante: [FABRICANTE/EMPRESA EXTRANJERA]
Representado por: [NOMBRE Y APELLIDO]
Identificación: [Pasaporte/ID - Completar]
Domicilio: [DIRECCIÓN EXTRANJERO - Completar]

Apoderado: [NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTANTE COLOMBIA]
Identificación: [Cédula de Ciudadanía - Completar]
Domicilio: [DIRECCIÓN COLOMBIA - Completar]

PODER GENERAL PARA ASUNTOS REGULATORIOS Y ADMINISTRATIVOS

Por este instrumento otorgo poder amplio, general y suficiente a [NOMBRE REPRESENTANTE], colombiano(a), mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO CC] de [CIUDAD], para que EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN actúe ante el:

- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

- Ministerio de Salud y Protección Social

- Entidades territoriales sanitarias

- Laboratorios acreditados

- Autoridades sanitarias colombianas en general

Para que el apoderado ejerza las siguientes atribuciones específicas:

### 1. REGISTRO Y SOLICITUDES

- Presentar solicitudes de registro sanitario de dispositivos médicos

- Completar y firmar formularios ante INVIMA

- Obtener certificados de registro

- Solicitar ampliaciones o modificaciones de registros

- Tramitar renovaciones de registros

- Gestionar cambios en clasificación o tipo de dispositivo

### 2. DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIONES

- Presentar documentación técnica, clínica y administrativa

- Adjuntar certificados, análisis de riesgos y reportes

- Responder observaciones y requerimientos de INVIMA

- Presentar recursos y apelaciones si procede

- Solicitar prórroga de plazos

- Comunicarse con funcionarios de INVIMA

### 3. PAGOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

- Realizar pagos de tasas e inscripciones

- Gestionar comprobantes de pago

- Obtener constancias y certificados

- Solicitar información sobre estado de trámites

### 4. INSPECCIONES Y VIGILANCIA

- Autorizar y facilitar inspecciones

- Proporcionar documentación para auditorías

- Responder a requerimientos post-comercialización

- Colaborar en vigilancia de incidentes

### 5. NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIÓN

- Participar en reuniones con INVIMA

- Presentar solicitudes especiales

- Negociar cronogramas de cumplimiento

- Actuar en procedimientos administrativos

### 6. GESTIONES CONEXAS

- Obtener certificados de libre venta

- Gestionar validaciones y acreditaciones

- Realizar trámites ante otras autoridades relacionadas

- Todas las gestiones necesarias para el registro y comercialización

### LIMITACIONES Y ALCANCE

El apoderado NO podrá: - [ ] Modificar términos de este poder sin nueva autorización - [ ] Cambiar la clasificación de riesgo del dispositivo - [ ] Aceptar responsabilidades distintas a las aquí detalladas - [ ] Delegar este poder a terceros sin autorización expresa

Poder concedido: GENERAL DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICADAS

Duración: A partir de esta fecha hasta revocación expresa

DECLARACIÓN DEL OTORGANTE

Por este medio declaro que:

- El presente poder se otorga con entera libertad y voluntad

- Conozco y confío plenamente en el apoderado

- Le concedo facultades amplias para actuar en mi nombre

- Me obligo por todos los actos y hechos que realice el apoderado

- Reconozco como válidas todas las actuaciones del apoderado

DECLARACIÓN DEL APODERADO

Por este medio manifiesto que:

- Acepto el poder que me otorga la empresa [NOMBRE EXTRANJERA]

- Me comprometo a actuar en conformidad con las leyes colombianas

- Ejerceré las atribuciones dentro del alcance establecido

- Cumpliré fielmente con todas las obligaciones de un apoderado

- Mantendré comunicación fluida con el otorgante

_________________________________
Firma del Apoderado
Nombre: [NOMBRE]
Cédula: [NÚMERO CC]
Fecha: ____/____/________

OTORGANTE (FIRMA ANTE NOTARIO)

_________________________________
Firma del Otorgante
Nombre: [NOMBRE EXTRANJERO]
Documento: [PASAPORTE/ID]
Fecha: ____/____/________

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

_________________________________
Firma del Notario Público
Nombre: [NOMBRE NOTARIO]
Notaría Nº: [NÚMERO]
Número de Acta: [NÚMERO ACTA]
Fecha: ____/____/________
Sello de Notaría: [ESPACIO PARA SELLO]

NOTAS IMPORTANTES:

- Este poder debe ser otorgado ÚNICAMENTE ante notario público en territorio colombiano

- Se requieren 2 copias auténticas del poder

- Debe acompañarse con copia del documento de identificación del otorgante

- El apoderado debe presentar copia de su cédula de ciudadanía

- Se puede otorgar poder por sustitución si es necesario

- La vigencia es indefinida hasta revocación expresa

- Cualquier cambio en la representación requiere nuevo poder ante notario

FIN DEL DOCUMENTO 1: FORMULARIOS Y CARTAS