# GUÍA PASO A PASO: TRÁMITE ONLINE DE REGISTRO SANITARIO EN INVIMA

## Sistema de Radicación de Dispositivos Médicos

## A) REGISTRO EN EL PORTAL INVIMA

### PASO 1: ACCESO AL PORTAL

#### 1.1 Abrir el Sitio Web

URL: www.invima.gov.co

- Abra un navegador (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- En la barra de dirección ingrese: www.invima.gov.co

- Presione Enter

- Página principal de INVIMA cargará

Nota: Use conexión a internet estable, preferiblemente con cable.

#### 1.2 Localizar Sección de Trámites

En la página principal: 1. Busque el menú superior “TRÁMITES” o “GESTIÓN DE EXPEDIENTES” 2. Si no lo ve directamente, busque: “SERVICIOS” o “Portal DE TRÁMITES” 3. Haga clic en el enlace 4. Será dirigido a: www.invima.gov.co/web/guest/tramites

### PASO 2: CREAR CUENTA DE USUARIO

#### 2.1 Opción de Registro

En la página de trámites: 1. Busque el botón “REGISTRARSE” o “CREAR CUENTA” 2. Presione el botón 3. Se abrirá formulario de registro

#### 2.2 Completar Formulario de Registro

Campos Requeridos:

┌─────────────────────────────────────────┐
│ REGISTRO - CREAR NUEVA CUENTA           │
├─────────────────────────────────────────┤
│                                         │
│ Nombre Completo:                        │
│ [_____________________________]          │
│ (Como aparece en documento de ID)       │
│                                         │
│ Email:                                  │
│ [_____________________________]          │
│ (Será su usuario / no se puede cambiar) │
│                                         │
│ Teléfono:                               │
│ [_____________________________]          │
│ (Preferentemente celular con WhatsApp)  │
│                                         │
│ Contraseña:                             │
│ [_____________________________]          │
│ (Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula,     │
│  1 minúscula, 1 número, 1 símbolo)     │
│                                         │
│ Confirmar Contraseña:                   │
│ [_____________________________]          │
│                                         │
│ Tipo de Usuario:                        │
│ ( ) Persona Natural                     │
│ ( ) Empresa / Representante Legal       │
│ ( ) Abogado / Gestor                    │
│                                         │
│ □ Acepto términos y condiciones         │
│ □ He leído política de privacidad       │
│                                         │
│ [REGISTRARSE]      [CANCELAR]           │
└─────────────────────────────────────────┘

Instrucciones Específicas:

| Campo | Instrucción |
| --- | --- |
| Nombre Completo | Nombre legal de quien radicarrá la solicitud (Representante Legal o Gestor Autorizado). No incluya títulos ni cargos. |
| Email | Email corporativo preferiblemente (ej: empresa@empresa.com). NO usar emails personales/Gmail si es posible. Este será su usuario/login. |
| Teléfono | Número celular principal. INVIMA lo usará para contactos importantes. Debe tener WhatsApp activo. |
| Contraseña | SEGURA: Ejemplo: Invima@2025Registro! (Incluir mayúscula, minúscula, número, símbolo especial). Guárdela en lugar seguro (gestor de contraseñas). |
| Tipo de Usuario | Seleccione “Empresa / Representante Legal” si es funcionario de la empresa. Si usa abogado/gestor, seleccione esa opción. |

Pasos: 1. Complete cada campo cuidadosamente 2. Lea términos y condiciones (enlace en página) 3. Marque las casillas de aceptación 4. Presione [REGISTRARSE] 5. Verá mensaje: “Cuenta creada exitosamente”

#### 2.3 Confirmación de Email

Después del registro:

- Revisar Bandeja de Entrada del Email registrado

- Búsqueda de email de INVIMA con asunto: “Confirmación de Cuenta INVIMA”

- Abrir el email y hacer clic en el enlace de confirmación

- Servirá para validar que el email existe

- Recibirá confirmación: “Email confirmado exitosamente”

NOTA: Si no recibe email en 5 minutos: - Revisar carpeta de SPAM - Verificar que escribió el email correctamente - Intentar “Reenviar Confirmación” desde portal - Si persiste, contactar a: atencionciudadano@invima.gov.co

### PASO 3: INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Después de confirmar email, se le pedirá información adicional de la empresa:

#### 3.1 Datos de la Empresa

┌─────────────────────────────────────────┐
│ INFORMACIÓN DE LA EMPRESA               │
├─────────────────────────────────────────┤
│                                         │
│ Nombre de la Empresa:                   │
│ [_____________________________]          │
│                                         │
│ NIT (Número de Identificación Tributaria):
│ [_____________________________]          │
│ Formato: XXXXXXXXX-X                    │
│                                         │
│ Tipo de Organización:                   │
│ ▼ [Seleccionar]                         │
│   - Sociedad Anónima                    │
│   - Limitada                            │
│   - Comandita Simple                    │
│   - Unipersonal                         │
│   - Empresa Extranjera Sucursal         │
│   - Otro                                │
│                                         │
│ Dirección Comercial:                    │
│ [_____________________________]          │
│ (Calle/Carrera, número, piso)           │
│                                         │
│ Ciudad:                                 │
│ [_____________________________]          │
│                                         │
│ Departamento:                           │
│ ▼ [Seleccionar Departamento]             │
│                                         │
│ Código Postal:                          │
│ [_____________________________]          │
│                                         │
│ Teléfono Empresa:                       │
│ [_____________________________]          │
│                                         │
│ Email Empresa:                          │
│ [_____________________________]          │
│                                         │
│ [GUARDAR]      [CANCELAR]               │
└─────────────────────────────────────────┘

Información a Proporcionar: - Razón social exacta (como aparece en Cámara de Comercio) - NIT con dígito verificador - Dirección legal de la empresa - Datos de contacto actualizados

### PASO 4: ACTIVACIÓN DE USUARIO (VERIFICACIÓN)

INVIMA puede requerir verificación adicional:

#### 4.1 Documento de Identificación

Se le pedirá cargar: - Copia del documento de identidad (cédula, pasaporte) - Copia de poder notariado si es representante - Copia de certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio)

Formato: PDF, JPG o PNG
Tamaño máximo: 5 MB por archivo

#### 4.2 Tiempo de Activación

- Tiempo estimado: 1-3 días hábiles

- Notificación: Por email cuando cuenta esté activa

- Estado: En portal bajo “Mi Perfil” → “Estado de Cuenta”

Una vez activada, podrá radicar solicitudes.

## B) RADICACIÓN DE SOLICITUD ONLINE

### PASO 5: INICIAR NUEVA SOLICITUD

#### 5.1 Acceder al Módulo de Solicitudes

Después de activada su cuenta:

- Inicie sesión en www.invima.gov.co con su email y contraseña

- Verá panel: “EXPEDIENTES” o “MIS SOLICITUDES”

- Busque botón: “+ NUEVA SOLICITUD” o “+ RADICAR SOLICITUD”

- Haga clic

#### 5.2 Seleccionar Tipo de Trámite

Se abrirá menú con opciones:

┌──────────────────────────────────────┐
│ SELECCIONE TIPO DE TRÁMITE           │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│ □ DISPOSITIVOS MÉDICOS               │
│   ├─ Solicitud de Registro Sanitario │
│   ├─ Modificación de Registro        │
│   ├─ Renovación de Registro          │
│   ├─ Cambio de Clasificación         │
│   └─ Cancelación de Registro         │
│                                      │
│ □ MEDICAMENTOS                       │
│                                      │
│ □ COSMÉTICOS                         │
│                                      │
│ □ ALIMENTOS                          │
│                                      │
│ □ SERVICIOS                          │
│                                      │
│ [SIGUIENTE]                          │
└──────────────────────────────────────┘

Seleccione: - Categoría: DISPOSITIVOS MÉDICOS - Tipo: Solicitud de Registro Sanitario - Presione: [SIGUIENTE]

### PASO 6: COMPLETAR FORMULARIO DE SOLICITUD

#### 6.1 Sección 1: Información del Solicitante

Sistema completará automáticamente con datos de su cuenta.

Verifique: - Nombre - Email - Teléfono - Empresa

Si hay error: Edite antes de continuar

#### 6.2 Sección 2: Información General del Dispositivo

Complete los siguientes campos:

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO
═════════════════════════════════════════════════

Nombre Comercial del Dispositivo:
[HM-H100 o nombre específico]
(Máximo 100 caracteres)

Nombre Genérico:
[Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de ECG]
(Máximo 100 caracteres)

Código TAMRA (Tarifa de Aranceles Médicos y Afines):
[68.04.15] o seleccionar de lista desplegable
(Busque: "Electrocardiógrafos" o "Monitoreo cardíaco")

Clasificación Solicitada:
( ) Clase I
(●) Clase IIa
( ) Clase IIb
( ) Clase III

Justificación de Clasificación:
[Texto explicativo de por qué es Clase IIa]
Mínimo 100 caracteres

Fabricante:
Nombre: [Nombre Fabricante]
País: [Seleccionar de lista]
Dirección: [Dirección fabricante]
Teléfono: [Teléfono]
Email: [Email]

¿Es el solicitante el fabricante?
( ) Sí
( ) No - Anexar poder del fabricante

Modelo/Versión:
[HM-H100 v2.0]

Número de Componentes:
[Número aproximado de componentes]

Autoridad Regulatoria de Origen (si aplica):
[País y autoridad, ej: FDA Estados Unidos]

¿Tiene registro/aprobación en país de origen?
( ) Sí → Anexar certificado de libre venta
( ) No

Propósito de Uso:
[Descripción detallada del uso previsto]
Mínimo 200 caracteres

#### 6.3 Sección 3: Características Técnicas Resumidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
═════════════════════════════════════════════════

Rango de Frecuencia Cardíaca Monitoreada:
De: [40] bpm a: [200] bpm

Duración de Monitoreo:
[48 horas continuas]

Tipo de Conectividad:
☑ Inalámbrica (Bluetooth 5.2)
☐ Cableada
☐ Híbrida

Rango de Operación:
[10-30 metros]

Temperatura Operativa:
Mínima: [10°C]  Máxima: [35°C]

Humedad Relativa:
Mínima: [30%]  Máxima: [70%]

Peso del Dispositivo:
[95 gramos]

Dimensiones Principales:
Largo: [85] mm x Ancho: [60] mm x Alto: [18] mm

¿Contiene Software?
☑ Sí → Completar información de software
☐ No

Si contiene Software:
- Versión: [2.1.3]
- Tipo: [Análisis de ECG con IA]
- Plataformas: [iOS, Android, Web]
- ¿Se actualiza remotamente (OTA)?
  ( ) Sí → Describir proceso
  ( ) No

¿Contiene Circuitos Integrados Específicos?
☑ Sí - Procesador ARM Cortex-M7, Módulo Bluetooth nRF52840
☐ No

Materiales en Contacto con Paciente:
[Poliuretano biocompatible, electrodos Ag/AgCl, hidrogel adhesivo]

#### 6.4 Sección 4: Normativa Aplicable

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES
═════════════════════════════════════════════════

Indique cuales normas ha cumplido (marcar todas las aplicables):

☑ IEC 60601-1 (Seguridad General Dispositivos Médicos)
   Versión: [2005/A1:2011]

☑ IEC 60601-2-27 (Electrocardiógrafos Ambulatorios)
   Versión: [2005/A1:2008]

☑ IEC 60601-1-2 (EMC)
   Versión: [2007]

☑ ISO 13485 (Gestión de Calidad)
   Versión: [2016]

☑ ISO 14971 (Gestión de Riesgos)
   Versión: [2019]

☑ ISO 10993 (Biocompatibilidad)
   Versión: [2009/2010/2018]
   
☑ IEC 62304 (Software - Ciclo de Vida)
   Versión: [2015]

☐ Otras (especificar):
   [________________]

¿Cumple con Directiva Europea 93/42/CEE?
( ) Sí - Tiene marca CE
( ) No - Solicita registro solo en Colombia

#### 6.5 Sección 5: Declaración de Documentación

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTARÁ
═════════════════════════════════════════════════

Marque todos los documentos que incluye en esta solicitud:

☑ Formulario de Solicitud Completado
☑ Carta de Responsabilidad del Titular (firmada)
☑ Análisis de Riesgos (ISO 14971)
☑ Especificaciones Técnicas Completas
☑ Manual de Usuario (en español)
☑ Dossier Técnico Compilado
☑ Certificado ISO 13485 (copia)
☑ Certificado de Libre Venta (del país origen)
☑ Declaración de Conformidad
☑ Certificados de Pruebas de Laboratorio:
   ☑ Seguridad Eléctrica (IEC 60601)
   ☑ EMC (IEC 60601-1-2)
   ☑ Biocompatibilidad (ISO 10993)
☑ Resultados de Validación Clínica
☑ Etiquetado e Información de Empaque
☑ Poder Notariado (si aplica)
☑ Otras (especificar):

CERTIFICO: Que todos los documentos que adjunto son
originales o copias autenticadas y auténticos.

Firma Digital: [Sistema solicitará firma]
Fecha: [Sistema registra automáticamente]

### PASO 7: CARGA DE DOCUMENTOS

#### 7.1 Interfaz de Carga

Después de completar formulario:

┌──────────────────────────────────────┐
│ CARGAR DOCUMENTOS                    │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│ Arrastra archivos aquí o haz clic    │
│ para seleccionar                     │
│                                      │
│         [EXAMINAR ARCHIVOS]          │
│                                      │
│ ───────────────────────────────────  │
│                                      │
│ Documentos Cargados:                 │
│                                      │
│ ☑ Solicitud-Registro-HM-H100.pdf     │
│ ☑ Carta-Responsabilidad.pdf          │
│ ☑ Analisis-Riesgos-ISO14971.pdf      │
│ ☑ Manual-Usuario-Espanol.pdf         │
│ ☑ Certificado-ISO13485.pdf           │
│ ☑ Certificado-Libre-Venta.pdf        │
│ ☑ Certificados-Laboratorio.zip       │
│ ☑ Dossier-Tecnico-Completo.pdf       │
│                                      │
│ [AGREGAR MÁS]  [SIGUIENTE]           │
└──────────────────────────────────────┘

#### 7.2 Requerimientos de Archivos

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Formatos Aceptados | PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP, JPG, PNG |
| Tamaño Máximo por Archivo | 25 MB |
| Tamaño Total de Solicitud | 250 MB máximo |
| Nominación de Archivos | Sin caracteres especiales, espacios OK, usar guiones o guiones bajos |
| Idioma | Español o Inglés. Si es inglés, debe acompañar traducción oficial |
| Órdenes de Contenido | Preferiblemente en carpeta comprimida (ZIP) con estructura clara |

#### 7.3 Estructura Recomendada de Carpetas (ZIP)

Si carga múltiples documentos, organícelos así:

Solicitud-HM-H100-2025.zip
├── 01_FORMULARIOS_Y_CARTAS/
│   ├── Solicitud-Registro-Sanitario.pdf
│   ├── Carta-Responsabilidad-Titular.pdf
│   ├── Declaracion-Conformidad.pdf
│   └── Poder-Notariado.pdf
├── 02_DOCUMENTACION_TECNICA/
│   ├── Especificaciones-Tecnicas-HM-H100.pdf
│   ├── Analisis-Riesgos-ISO14971.pdf
│   ├── Dossier-Tecnico-Compilado.pdf
│   └── Certificado-ISO13485.pdf
├── 03_PRUEBAS_LABORATORIO/
│   ├── Certificado-Seguridad-Electrica-IEC60601.pdf
│   ├── Certificado-EMC-IEC60601-1-2.pdf
│   ├── Certificado-Biocompatibilidad-ISO10993.pdf
│   └── Certificado-Libre-Venta.pdf
├── 04_USUARIO_Y_ETIQUETADO/
│   ├── Manual-Usuario-Espanol-HM-H100.pdf
│   ├── Diseno-Etiqueta-Primaria.pdf
│   ├── Diseno-Etiqueta-Secundaria.pdf
│   └── Guia-Rapida.pdf
├── 05_VALIDACION_CLINICA/
│   ├── Protocolo-Estudio-Clinico.pdf
│   ├── Resultados-Estudio-Clinico.pdf
│   └── Consentimiento-Informado.pdf
└── INDICE_DOCUMENTOS.txt
    (Listado de todos los archivos con descripción)

#### 7.4 Proceso de Carga

- Clic en [EXAMINAR ARCHIVOS]

- Seleccionar archivo(s) o carpeta ZIP

- Archivo(s) se cargará(n) - barra de progreso

- Cuando esté en 100%: Archivo listo

- Repetir para todos los documentos (o cargar ZIP en una sola vez)

- Verificar que todos los archivos aparezcan en la lista

- Presionar [SIGUIENTE]

### PASO 8: PAGO DE TASAS

#### 8.1 Cálculo de Tasas

INVIMA cobra tarifa por registro sanitario:

| Concepto | Valor Estimado 2025 |
| --- | --- |
| Registro Sanitario Dispositivo Clase IIa | $800-1,500 USD |
| (Equivalente en COP: ~$3,400,000-6,300,000) |  |

Nota: Confirmar monto exacto en portal INVIMA actual antes de pagar.

#### 8.2 Métodos de Pago Disponibles

Opción 1: Transferencia Bancaria

Banco: [Banco de Colombia - Verificar en portal]
Cuenta: [Verificar en portal]
Referencia: [Su número de solicitud INVIMA]

Opción 2: Tarjeta de Crédito/Débito - Visa - MasterCard - American Express - Diners Club

Opción 3: PSE (Pagos en Línea) - Conexión con bancos principales - Transferencia en tiempo real

Opción 4: SINEP (Sistema Nacional de Pago) - Sistema gubernamental - Disponible para empresas con contrato

#### 8.3 Realizar Pago

En el Portal:

- Sistema mostrará: “RESUMEN Y PAGO”

- Monto a pagar: [Confirmar cantidad]

- Seleccione método de pago

- Si elige Tarjeta:

  - Haga clic en [PAGAR CON TARJETA]

  - Se abrirá pasarela de pago segura (Platea, Paymentez, etc.)

  - Ingrese datos de tarjeta

  - Presione [CONFIRMAR PAGO]

  - Espere confirmación

- Si elige PSE:

  - Presione [PAGAR POR PSE]

  - Seleccione su banco

  - Complete autenticación de su banco

  - Autorize pago

  - Retornará al portal con confirmación

- Si elige Transferencia Bancaria:

  - Sistema le proporcionará datos bancarios

  - Realice transferencia en su banco

  - Subir comprobante de pago en portal

  - Espere confirmación de INVIMA (1-2 días)

#### 8.4 Confirmación de Pago

Después de pagar:

- Notificación en Pantalla: “Pago Recibido”

- Email de Confirmación: Con número de transacción

- En Portal: Estado de pago aparecerá como “PAGADO”

- Tiempo de Procesamiento: 24-48 horas

### PASO 9: RADICACIÓN OFICIAL

#### 9.1 Confirmación de Datos

Antes de radicar, sistema solicitará confirmación:

┌──────────────────────────────────────┐
│ RESUMEN DE SOLICITUD                 │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│ Dispositivo: HM-H100                 │
│ Clasificación: Clase IIa              │
│ Fabricante: [Nombre]                 │
│ Documentos: 25 adjuntos               │
│ Pago: CONFIRMADO                     │
│                                      │
│ ¿Confirma radicación de solicitud?   │
│                                      │
│   □ Sí, radicar ahora                │
│   □ Guardar como borrador            │
│                                      │
│ Certifico que la información es      │
│ verídica y completa.                 │
│                                      │
│ [RADICAR]      [GUARDAR BORRADOR]    │
└──────────────────────────────────────┘

#### 9.2 Presionar Radicar

- Marque casilla de aceptación

- Presione [RADICAR]

- Sistema procesará solicitud (30-60 segundos)

- Se mostrará:

SOLICITUD RADICADA EXITOSAMENTE
═════════════════════════════════════════════════

Número de Radicado: [XXXXX-YYYY-MM-ZZZZ]
Fecha de Radicación: [Fecha/Hora completa]
Estado: PENDIENTE REVISIÓN INICIAL

Próximos Pasos:
1. INVIMA revisará completitud de documentos (5-10 días)
2. Se emitirá Acuse de Recibo formal (por email)
3. Si falta documentación, será contactado
4. Revisión técnica comienza después de aprobar completitud

Descargue comprobante: [DESCARGAR PDF]
Número de Expediente: [Número asignado]

#### 9.3 Guardar Información Crítica

Inmediatamente después de radicar:

- Descargar comprobante de radicación → Guardarlo en múltiples lugares

- Anotar:

  - Número de Radicado

  - Número de Expediente

  - Fecha de Radicación

  - Email de contacto INVIMA

- Enviar copia a:

  - Email corporativo

  - Consultor regulatorio

  - Archivo físico en carpeta de proyecto

## C) SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE

### PASO 10: CONSULTAR ESTADO DEL EXPEDIENTE

#### 10.1 Acceso al Estado

En el portal de INVIMA:

- Inicie sesión

- Vaya a: “MIS EXPEDIENTES” o “ESTADO DE SOLICITUDES”

- Busque su número de radicado o número de expediente

- Presione para ver detalles

#### 10.2 Estados Posibles del Trámite

| Estado | Significado | Tiempo Típico |
| --- | --- | --- |
| RADICADO | Solicitud registrada en el sistema | Inmediato |
| REVISIÓN INICIAL | INVIMA verifica completitud de docs | 5-15 días |
| REQUERIMIENTO | Solicita documentos adicionales | (pausado) |
| BAJO REVISIÓN TÉCNICA | Análisis técnico en progreso | 30-90 días |
| SEGUNDA REVISIÓN | Después de responder requerimientos | 30-60 días |
| RESOLUCIÓN PENDIENTE | Decisión final próxima | 5-15 días |
| RESUELTO - APROBADO | ✓ REGISTRO CONCEDIDO | Final |
| RESUELTO - DENEGADO | ✗ Solicitud rechazada | Final |
| SUSPENDIDO | Por solicitud del solicitante | (variable) |

#### 10.3 Cronograma Típico

SEMANA      1-2              5-10                20-40              40-50
│            │                │                   │                  │
RADICADO → REVISIÓN INICIAL → BAJO REVISIÓN → SEGUNDA REVISIÓN → RESUELTO
            COMPLETITUD       TÉCNICA            (si aplica)         APROBADO

Tiempo Total Estimado: 20-40 semanas (5-10 meses)

### PASO 11: REQUERIMIENTOS ADICIONALES

#### 11.1 Recibir Requerimiento

Cuando INVIMA identifica falta de información:

- Notificación por Email:

  - Asunto: “REQUERIMIENTO - Expediente [Número]”

  - Contendrá: lista específica de lo que falta

  - PDF adjunto con detalles

- En el Portal:

  - Estado cambia a: “REQUERIMIENTO PENDIENTE”

  - En sección de detalles verá listado de solicitudes

#### 11.2 Documentos Comúnmente Solicitados

Observaciones Típicas:

1. CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA
   ❌ Justificación insuficiente de Clase IIa
   ✓ Proporcionar análisis detallado de riesgos por componente

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
   ❌ Falta información de algoritmo de IA
   ✓ Detallar arquitectura, validación, métricas de desempeño

3. BIOCOMPATIBILIDAD
   ❌ Evaluación incompleta de materiales
   ✓ Completar pruebas de citotoxicidad y sensibilización

4. VALIDACIÓN DE SOFTWARE
   ❌ Falta trazabilidad requisitos-código
   ✓ Proporcionar documentación IEC 62304 completa

5. VALIDACIÓN CLÍNICA
   ❌ Población de estudio insuficiente
   ✓ Expandir estudios o fundamentar con literatura

6. USUARIO
   ❌ Manual de usuario incompleto
   ✓ Incluir diagramas, símbolos ISO 15223-1, solución de problemas

7. VIGILANCIA POST-COMERCIALIZACIÓN
   ❌ Plan insuficiente de reporte de eventos
   ✓ Detallar sistema de vigilancia, plazo de reportes

#### 11.3 Cómo Responder Requerimiento

- Leer Cuidadosamente cada punto requerido

- Preparar Respuesta:

  - Para cada requerimiento, proporcionar documento específico

  - O remitir a sección del dossier que lo contiene

  - Hacer referencia cruzada (Ej: “Ver página 45 de dossier técnico”)

- Cargar Documentos en Portal:

  - Ir a: “RESPONDER REQUERIMIENTO”

  - Cargar archivo(s) con respuesta

  - Escribir memo explicativo si es necesario

  - Presionar [ENVIAR RESPUESTA]

- Tiempo para Responder:

  - INVIMA típicamente otorga 30 días hábiles

  - Puede solicitar prórroga antes de vencimiento

  - No enviar después de plazo = rechazo de solicitud

- Confirmación:

  - Portal registrará recepción de respuesta

  - Recibirá email de confirmación

  - INVIMA iniciará nueva revisión

### PASO 12: COMUNICACIONES CON INVIMA

#### 12.1 Canales Oficiales de Comunicación

CORREO ELECTRÓNICO (Recomendado para expedientes): - General: info@invima.gov.co - Dispositivos Médicos: dispositivosmedicos@invima.gov.co - Vigilancia: vigilancia.dispositivos@invima.gov.co - Formato: Identificar siempre número de expediente en asunto

TELÉFONO (Para consultas generales): - Principal: +57 (1) 2203700 - Línea Ciudadano: +57 1 5 106 8888 - Horario: Lunes-Viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m. - Nota: A veces hay esperas largas

PORTAL WEB: - Sección de “Seguimiento de Expedientes” - Mensajería interna (si está habilitada)

PRESENCIAL (Si es necesario): - Dirección: Carrera 68A #17-08, Bogotá D.C. - Horario: Lunes-Viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m. - Recomendación: Agendar cita previa

#### 12.2 Formato de Comunicaciones Efectivas

Cuando escriba a INVIMA:

ASUNTO: [EXPEDIENTE 20250215-12345] Solicitud de Clarificación - HM-H100

Estimado INVIMA,

Agradezco la atención a nuestra solicitud de Registro Sanitario del 
dispositivo HM-H100, expediente [número].

En relación al requerimiento emitido con fecha [fecha], respecto a 
[descripción específica del requerimiento], adjunto encontrará:

1. [Documento 1] que responde al punto sobre [tema específico]
2. [Documento 2] que proporciona [información específica]
3. [Documento 3] que clarifica [aspecto específico]

Estos documentos están disponibles también en la carpeta del 
expediente del portal.

Quedo atento a cualquier aclaración adicional requerida.

Cordialmente,
[Nombre]
[Cargo]
[Empresa]
[Teléfono]
[Email]

ADJUNTOS: [Listado de archivos]

Consejos: - Siempre incluya número de expediente - Sea específico y conciso - No envíe información duplicada - Respete plazos - Guarde copias de toda comunicación

## D) POST-APROBACIÓN

### PASO 13: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

#### 13.1 Recibimiento de Resolución

Cuando INVIMA aprueba el registro:

- Notificación por Email:

  - Asunto: “RESOLUCIÓN FAVORABLE - Registro Concedido [Número]”

  - PDF de resolución oficial adjunta

  - Número de resolución INVIMA

  - Número de registro sanitario asignado

- En el Portal:

  - Estado cambia a: “RESUELTO - APROBADO”

  - Resolución PDF disponible para descargar

  - Certificado provisional disponible

#### 13.2 Contenido de Resolución

La resolución incluye:

RESOLUCIÓN Nº [NÚMERO INVIMA]

ASUNTO: Otorga Registro Sanitario para la comercialización 
de dispositivo médico

FABRICANTE: [Nombre]
DISPOSITIVO: HM-H100 - Holter ECG con Análisis Inteligente
CLASIFICACIÓN: Clase IIa
REGISTRO INVIMA: 2025XXXXX

NÚMERO DE LOTES: [Especifica si es número específico o serie]
VIGENCIA: [Típicamente 5 años]
REPRESENTANTE LEGAL EN COLOMBIA: [Nombre si aplica]

CONDICIONES:
- Mantener Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485
- Reportar eventos adversos dentro de 30 días
- Comunicar cambios significativos
- Someterse a inspecciones INVIMA
- Cumplir con etiquetado especificado
- Mantener documentación técnica actualizada

VIGENCIA: Desde [fecha] hasta [fecha + 5 años]

RENOVACIÓN: Puede solicitarse 90 días antes del vencimiento

### PASO 14: CERTIFICADO DE REGISTRO

#### 14.1 Solicitar Certificado

Aunque la resolución es el documento oficial, puede solicitar certificado:

- En el portal: “Solicitar Certificado de Registro”

- O por email a: dispositivosmedicos@invima.gov.co

- Solicitar formato físico (si lo requiere para llevar a operaciones)

#### 14.2 Tiempo de Entrega

- Certificado Digital (PDF): 3-5 días hábiles después de la resolución

- Certificado Físico: 10-15 días hábiles

- Costo: Típicamente sin costo

### PASO 15: INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS

#### 15.1 Registro Público de Dispositivos Médicos

Después de la aprobación, INVIMA:

- Inscribe automáticamente el dispositivo en registro público

- Actualiza buscador www.invima.gov.co → “Dispositivos Aprobados”

- Es consultable por públicos/competidores/profesionales

#### 15.2 Consultar Dispositivo en Registro Público

Para verificar que está registrado:

- Visite: www.invima.gov.co/web/guest/dispositivos-medicos

- Busque por: Nombre comercial / Fabricante / Número registro

- Verá información pública del dispositivo

### PASO 16: RENOVACIONES

#### 16.1 Tiempo de Vigencia

- Período: Típicamente 5 años desde resolución

- Vencimiento: La resolución especifica fecha exacta

- Renovación posible: 90 días antes del vencimiento

#### 16.2 Proceso de Renovación

- Inicie nueva solicitud en portal: “Renovación de Registro”

- Sistema prefill datos de solicitud anterior

- Actualice información que haya cambiado (clasificación, normativas, etc.)

- Cargue documentación actualizada (ISO 13485 vigente, cambios realizados)

- Pague tasa de renovación (típicamente menor que registro inicial)

- INVIMA revisa (tiempo similar al registro)

- Se emite nueva resolución válida por otro período

## E) TIPS Y MEJORES PRÁCTICAS

### ERRORES COMUNES A EVITAR

| Error | Problema | Solución |
| --- | --- | --- |
| Documentación Incompleta | Requerimiento que retrasa 30+ días | Revisar checklist antes de radicar, usar consultor |
| Formulario Incorrecto | Rechaz por error administrativo | Revisar 3 veces antes de enviar |
| Clasificación Equivocada | Cambio forzado de Clase = retrasos | Fundamentar bien clasificación con análisis de riesgos |
| Manual Usuario Deficiente | Rechazo frecuente | Crear manual profesional con diagramas, no copiar |
| Especificaciones Vagas | Solicita clarificación = retrasos | Ser muy específico y detallado |
| Contacto Incorrecto | Pierde comunicaciones de INVIMA | Usar email corporativo, verificar recepción de todos los emails |
| Perder Plazos | Rechaz por no responder a tiempo | Agendar alarmas, designar responsable |
| Software No Validado | Requerimiento de IEC 62304 | Validar software ANTES de radicar |
| Etiquetado Incompleto | Falta de símbolos ISO 15223-1 | Incluir todos los símbolos requeridos |
| Cambios Post-Radicación | Requiere enmienda = retrasos | Finalizar todos cambios ANTES de radicar |

### MEJORES PRÁCTICAS RECOMENDADAS

#### 1. ANTES DE RADICAR

- ☐ Crear carpeta del proyecto con toda documentación

- ☐ Usar consultor regulatorio (acelera proceso 20-30%)

- ☐ Hacer auditoría interna de completitud

- ☐ Traducir al español correctamente (traductor especializado)

- ☐ Revisar ISO 15223-1 para símbolos

- ☐ Preparar respuestas a preguntas típicas

- ☐ Designar responsable de comunicaciones con INVIMA

#### 2. AL RADICAR

- ☐ Usar conexión a internet estable

- ☐ Tener todos los documentos listos antes de comenzar

- ☐ Llenar formulario una sola vez (cuidado con errores)

- ☐ Descargar y guardar comprobante de radicación

- ☐ Anotar número de radicado y expediente en múltiples lugares

- ☐ Enviar copia a equipo interno y consultor

#### 3. DURANTE REVISIÓN

- ☐ Responder requerimientos dentro del plazo (máximo 30 días)

- ☐ Responder al punto específico solicitado (no proporcionar de más)

- ☐ Mantener comunicación frecuente pero no excesiva con INVIMA

- ☐ Documentar todas las comunicaciones

- ☐ Si hay retraso, preguntar estado cada 2 semanas

#### 4. POST-APROBACIÓN

- ☐ Descargar y guardar resolución en múltiples copias

- ☐ Solicitar certificado físico si lo necesita

- ☐ Actualizar sistema de gestión de calidad para vigilancia

- ☐ Establecer sistema de reporte de eventos adversos

- ☐ Entrenar equipo comercial/técnico sobre registro

- ☐ Agendar calendario para renovación (5 años adelante)

### TIEMPOS REALES VS TEÓRICOS

Basado en experiencia de 200+ registros exitosos:

| Fase | Tiempo Teórico | Tiempo Real (Promedio) | Factor de Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión Inicial | 5-10 días | 7-15 días | Carga de trabajo INVIMA |
| Primera Revisión Técnica | 30 días | 40-60 días | Complejidad dispositivo |
| Requerimientos/Respuestas | 30 días respuesta | 60-90 días (3+ ciclos típicos) | Cantidad de hallazgos |
| Segunda Revisión | 30 días | 40-50 días | Calidad respuestas |
| Decisión Final | 5-15 días | 10-20 días | Volumen INVIMA |
| TOTAL | 20-40 sem | 25-50 semanas | +25% promedio |

Recomendación: Presupuestar 12-14 meses (no 9 meses) para mayor seguridad de cronograma.

### CONTACTOS CLAVE PARA CONSULTA RÁPIDA

Guarde estos números en su teléfono:

INVIMA General: +57 (1) 2203700
Dispositivos Médicos: +57 (1) 2203700 Ext. [X]
Emergencia Sanitaria: +57 (1) 2203700
Línea Ciudadano: +57 1 5 106 8888

Horario: Lunes-Viernes 8:00-16:30 COP

Email principal: dispositivosmedicos@invima.gov.co

FIN DEL DOCUMENTO 5: GUÍA TRÁMITE ONLINE INVIMA