# HORIZON MEDICAL — Registro Sanitario INVIMA (Colombia)

Documento: HM-INV-001
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Referencia: Decreto 4725 de 2005, Resolución 4002 de 2007

## Tabla de Contenidos

- Formulario de Solicitud

- Carta de Responsabilidad del Titular

- Certificado de Libre Venta

- Documentación Técnica Requerida

- Instrucciones de Uso (IFU)

- Etiquetado

## 1. Formulario de Solicitud

### FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO SANITARIO — DISPOSITIVO MÉDICO

SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Tipo de solicitud | ☑ Registro Sanitario Nuevo / ☐ Renovación / ☐ Modificación |
| Nombre o razón social del titular | [Nombre de la empresa en Colombia] |
| NIT | [Número de Identificación Tributaria] |
| Dirección | [Dirección en Colombia] |
| Ciudad | [Ciudad] |
| Teléfono | [Teléfono] |
| Correo electrónico | [Email] |
| Representante legal | [Nombre del representante legal] |
| Cédula del representante | [Número de cédula] |

SECCIÓN B: INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del fabricante | [Nombre del fabricante] |
| País de fabricación | [País] |
| Dirección de fabricación | [Dirección completa] |
| Ciudad | [Ciudad] |
| Teléfono | [Teléfono] |
| Correo electrónico | [Email] |
| Sitio web | [URL] |

SECCIÓN C: INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre genérico del dispositivo | Sistema de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio |
| Nombre comercial | Horizon Medical Holter ECG System |
| Modelo / Referencia | HM-H100 |
| Clasificación del riesgo | ☐ Clase I / ☑ Clase IIa / ☐ Clase IIb / ☐ Clase III |
| Código GMDN (si disponible) | 36988 (Ambulatory electrocardiographic monitoring system) |
| Vida útil | 5 años (dispositivo) / Desechables (electrodos) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: 5–40°C, Humedad: 20–80% HR, no condensante |
| Forma de presentación | Kit: 1 dispositivo + 10 electrodos + cable USB-C + guía rápida |
| Requiere calibración | No (verificación funcional recomendada anualmente) |
| ¿Es estéril? | No |
| ¿Contiene látex? | No |
| ¿Contiene DEHP? | No |
| ¿Contiene sustancias medicinales? | No |
| ¿Contiene tejidos de origen animal? | No |
| ¿Contiene software? | Sí — Firmware, Backend, App móvil, Dashboard web, Módulo IA |
| ¿Es un dispositivo activo? | Sí — Alimentado por batería LiPo recargable |

SECCIÓN D: USO PREVISTO

El sistema Horizon Medical Holter ECG está destinado al monitoreo electrocardiográfico ambulatorio continuo de pacientes adultos (≥18 años) durante períodos de 24 a 48 horas. El dispositivo registra, almacena, transmite y analiza señales ECG de superficie. Incluye un módulo de inteligencia artificial para detección automatizada de arritmias cardíacas como herramienta de soporte a la decisión clínica. Los resultados del análisis de IA deben ser revisados y confirmados por un profesional de salud calificado.

SECCIÓN E: INDICACIONES

- Detección y documentación de arritmias cardíacas

- Evaluación de palpitaciones de origen indeterminado

- Evaluación de síncope o pre-síncope de etiología cardíaca

- Monitoreo de fibrilación auricular

- Seguimiento post-ablación de arritmias

- Evaluación de la eficacia de terapia antiarrítmica

- Evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)

- Correlación de síntomas con hallazgos electrocardiográficos

SECCIÓN F: CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para monitoreo en tiempo real en unidades de cuidados intensivos

- No utilizar como único medio de diagnóstico

- No utilizar en pacientes con implantes electrónicos activos sin supervisión médica

- No utilizar en entornos con campos electromagnéticos intensos (RM, diatermia)

- No utilizar en pacientes menores de 18 años

- No utilizar en pacientes con alergias conocidas a adhesivos de electrodos Ag/AgCl

## 2. Carta de Responsabilidad del Titular

### MODELO DE CARTA DE RESPONSABILIDAD

[Membrete de la empresa]

[Ciudad], [Fecha]

Señores
INVIMA
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Bogotá D.C.

Asunto: Carta de responsabilidad del titular — Solicitud de Registro Sanitario
Dispositivo: Horizon Medical Holter ECG System — Modelo HM-H100

Yo, [Nombre del Representante Legal], identificado con cédula de ciudadanía número [Número], en mi calidad de representante legal de [Nombre de la Empresa], con NIT [Número], domiciliada en [Dirección], me permito declarar bajo gravedad de juramento que:

- La información contenida en la solicitud de registro sanitario y en los documentos adjuntos es veraz y completa.

- [Nombre de la Empresa] asume la responsabilidad de la calidad, seguridad y desempeño del dispositivo médico Horizon Medical Holter ECG System (HM-H100) en el territorio colombiano.

- El dispositivo cumple con las normas técnicas y estándares de calidad internacionales aplicables, incluyendo IEC 60601-1, IEC 60601-2-47, ISO 14971 e ISO 13485.

- [Nombre de la Empresa] cuenta con los procedimientos necesarios para:

  - Atender quejas y reportes de eventos adversos

  - Implementar acciones correctivas de campo cuando sea necesario

  - Mantener la trazabilidad del dispositivo

  - Cumplir con el Programa Nacional de Tecnovigilancia

- [Nombre de la Empresa] se compromete a reportar al INVIMA cualquier evento o incidente adverso relacionado con el dispositivo, conforme a la Resolución 4816 de 2008.

- [Nombre de la Empresa] mantendrá vigentes las certificaciones y documentación requerida durante toda la vigencia del registro sanitario.

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]
Representante Legal
[Nombre de la Empresa]
C.C. [Número]

## 3. Certificado de Libre Venta

### 3.1 Requisitos del Certificado

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| Emisor | Autoridad sanitaria del país de fabricación |
| Si fabricante en Colombia | Declaración de conformidad del fabricante (no aplica CLV) |
| Si fabricante en EE.UU. | Certificate to Foreign Government (CFG) emitido por FDA, o carta de clearance 510(k) |
| Si fabricante en UE | Certificado CE emitido por el Organismo Notificado |
| Apostilla | El certificado debe estar apostillado o consularizado |
| Traducción | Si está en idioma diferente al español, debe incluir traducción oficial |
| Vigencia | Debe estar vigente al momento de la solicitud |

### 3.2 Alternativas al CLV

| Alternativa | Cuando Aplica |
| --- | --- |
| FDA 510(k) Clearance Letter | Si el fabricante es de EE.UU. y tiene clearance de FDA |
| CE Certificate | Si tiene marcado CE vigente en la UE |
| Carta del fabricante | Si no tiene aprobación en otro país (primera jurisdicción) — debe declarar que cumple normas aplicables |

### 3.3 Nota Importante

Si Horizon Medical obtiene primero la aprobación FDA 510(k), la carta de clearance de FDA puede utilizarse como equivalente al Certificado de Libre Venta para el registro INVIMA. Esto fortalece significativamente el dossier.

## 4. Documentación Técnica Requerida

### 4.1 Resumen de Documentos

| # | Documento | Páginas | Idioma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formulario de solicitud diligenciado | [N] | Español |
| 2 | Poder del fabricante al titular (apostillado) | [N] | Español + original |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal | 1 | Español |
| 4 | Certificado de libre venta (apostillado) | [N] | Español + original |
| 5 | Certificado ISO 13485 | [N] | Español + original |
| 6 | Descripción del dispositivo | [N] | Español |
| 7 | Especificaciones técnicas | [N] | Español |
| 8 | Principio de funcionamiento | [N] | Español |
| 9 | Fotografías / dibujos técnicos | [N] | N/A |
| 10 | Uso previsto, indicaciones, contraindicaciones | [N] | Español |
| 11 | Instrucciones de uso (IFU) | [N] | Español |
| 12 | Maquetas de etiquetado | [N] | Español |
| 13 | Resumen del análisis de riesgos (ISO 14971) | [N] | Español |
| 14 | Reportes de ensayo (seguridad eléctrica, EMC, biocompat.) | [N] | Español + original |
| 15 | Información del software y módulo de IA | [N] | Español |
| 16 | Evidencia clínica (revisión bibliográfica) | [N] | Español |
| 17 | Declaración de conformidad | 1 | Español |
| 18 | Recibo de pago INVIMA | 1 | N/A |
| 19 | Carta de responsabilidad del titular | 1 | Español |
| 20 | Lista de componentes y accesorios | [N] | Español |

## 5. Instrucciones de Uso (IFU)

### INSTRUCCIONES DE USO — HORIZON MEDICAL HOLTER ECG SYSTEM (HM-H100)

Sistema de Monitoreo Electrocardiográfico Ambulatorio con Análisis de IA

Léase cuidadosamente antes de usar el dispositivo

⚠️ ADVERTENCIA: Este dispositivo es para uso bajo prescripción médica. Los resultados del análisis de inteligencia artificial son de soporte a la decisión clínica y no reemplazan el diagnóstico profesional.

#### 5.1 Descripción del Dispositivo

El Horizon Medical Holter ECG System es un sistema de monitoreo cardíaco ambulatorio que registra la actividad eléctrica del corazón durante 24 a 48 horas mientras el paciente realiza sus actividades cotidianas.

Componentes del kit: - 1 Dispositivo Holter HM-H100 - 10 Electrodos adhesivos desechables (Ag/AgCl) - 1 Cable de carga USB-C - 1 Guía de inicio rápido - 1 Diario de síntomas (formulario)

#### 5.2 Uso Previsto e Indicaciones

[Según Sección D y E del formulario]

#### 5.3 Preparación del Paciente

- Limpie la piel del pecho con alcohol isopropílico en las áreas de colocación de electrodos

- Si hay vello excesivo, recorte (no afeite) el área

- Seque completamente la piel antes de colocar los electrodos

- Coloque los electrodos según el diagrama de colocación incluido

- Conecte los cables del dispositivo a los electrodos (snap)

- Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido durante 3 segundos

- Verifique en la app móvil que la señal ECG es de buena calidad

#### 5.4 Operación

- El dispositivo funciona automáticamente una vez encendido y conectado

- La app móvil muestra el estado de la conexión, nivel de batería y calidad de señal

- El paciente puede registrar síntomas (palpitaciones, mareo, dolor de pecho) presionando el botón de evento en la app

- Mantenga el teléfono a menos de 10 metros del dispositivo

#### 5.5 Advertencias y Precauciones

- ⚠️ No utilizar en la ducha o piscina

- ⚠️ No exponer a campos electromagnéticos intensos

- ⚠️ No utilizar en pacientes menores de 18 años

- ⚠️ Consulte a su médico si experimenta irritación cutánea severa

- ⚠️ No retire el dispositivo antes del período indicado por su médico

#### 5.6 Especificaciones Técnicas

[Tabla de especificaciones según sección 1.4 del documento de clasificación]

#### 5.7 Simbología (ISO 15223-1)

| Símbolo | Significado |
| --- | --- |
| 📋 | Consulte las instrucciones de uso |
| ⚡ | Tipo BF (parte aplicada) |
| 🔋 | Contiene batería de litio |
| ♻️ | Disposición según normativa local |
| 🏭 | Fabricante |
| 📅 | Fecha de fabricación |
| SN | Número de serie |
| REF | Referencia/catálogo |
| Rx | Uso bajo prescripción médica |

## 6. Etiquetado

### 6.1 Etiqueta del Dispositivo

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  HORIZON MEDICAL                                │
│  Sistema de Monitoreo ECG Ambulatorio           │
│  Modelo: HM-H100                                │
│                                                 │
│  REF: HM-H100-01          SN: XXXXXXXXXX       │
│  Fecha de fabricación: YYYY-MM                  │
│                                                 │
│  [Símbolo BF] [Símbolo IFU] [Símbolo Rx]      │
│                                                 │
│  Fabricante: [Nombre]                           │
│  [Dirección del fabricante]                     │
│                                                 │
│  Importado por: [Nombre titular en Colombia]    │
│  [Dirección en Colombia]                        │
│                                                 │
│  Registro Sanitario INVIMA: [Número]            │
│                                                 │
│  Condiciones de almacenamiento:                 │
│  Temperatura: 5–40°C  Humedad: 20–80% HR       │
│                                                 │
│  ⚠️ Lea las instrucciones antes de usar        │
│  Uso exclusivo bajo prescripción médica         │
└─────────────────────────────────────────────────┘

### 6.2 Etiqueta del Empaque Exterior

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  HORIZON MEDICAL                                │
│  Kit de Monitoreo ECG Ambulatorio               │
│                                                 │
│  Modelo: HM-H100                                │
│  REF: HM-H100-KIT-01     LOT: XXXXXXXXXX       │
│  Fecha de fabricación: YYYY-MM                  │
│                                                 │
│  Contenido:                                     │
│  - 1 Dispositivo Holter HM-H100                │
│  - 10 Electrodos adhesivos desechables          │
│  - 1 Cable de carga USB-C                       │
│  - 1 Guía de inicio rápido                      │
│                                                 │
│  [Símbolos ISO 15223-1 aplicables]              │
│                                                 │
│  Fabricante: [Nombre y dirección]               │
│  Importado por: [Nombre y dirección Colombia]   │
│  Registro Sanitario INVIMA: [Número]            │
│                                                 │
│  Almacenar entre 5–40°C, 20–80% HR             │
│  No exponer a luz solar directa                 │
│  Mantener seco                                  │
│                                                 │
│  ⚠️ Dispositivo médico — Uso profesional       │
│  Lea las instrucciones antes de usar             │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Control de Versiones:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-16 | Asuntos Regulatorios | Creación inicial |

Documento confidencial — Horizon Medical