# 📱 Guía de Instalación - App Móvil Horizon Medical

Versión: 2.1
Última actualización: Enero 2026
Compatibilidad: iOS 13+ | Android 8+

## Tabla de Contenidos

- Requisitos del Sistema

- Descarga e Instalación

- Primer Inicio y Configuración

- Permisos Necesarios

- Emparejamiento con Dispositivo Holter

- Navegación por la App

- Visualización de Datos en Tiempo Real

- Sincronización de Datos

- Solución de Problemas

## Requisitos del Sistema

### 📱 iPhone / iPad (iOS)

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| iOS Mínimo | iOS 13.0 o superior |
| Modelos Compatibles | iPhone 6s y posteriores |
| Almacenamiento | 150 MB libres |
| RAM Requerida | 2 GB mínimo (4 GB recomendado) |
| Bluetooth | 5.0 o superior |

Modelos verificados: - ✅ iPhone 12, 13, 14, 15 - ✅ iPhone SE (2ª generación en adelante) - ✅ iPad Air 2 y posteriores - ✅ iPad Pro (todos los modelos)

### 🤖 Android

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| Android Mínimo | Android 8.0 (API 26) |
| Almacenamiento | 200 MB libres |
| RAM Requerida | 2 GB mínimo (3 GB recomendado) |
| Bluetooth | 4.2 o superior (5.0 recomendado) |

Dispositivos verificados: - ✅ Samsung Galaxy S10 y posteriores - ✅ Google Pixel 3 y posteriores - ✅ OnePlus 6T y posteriores - ✅ Xiaomi Mi 9 y posteriores - ✅ Huawei P30 y posteriores

### Verificar su Dispositivo

En iPhone/iPad: 1. Abra Configuración 2. Presione General 3. Seleccione Información 4. Busque “Versión”: X.X.X

En Android: 1. Abra Configuración 2. Presione Información del Teléfono 3. Busque “Versión de Android”: X.X

## Descarga e Instalación

### Opción 1: Desde App Store (iOS)

#### Paso 1: Abrir App Store

- Toque el ícono App Store (azul con blanco)

- Presione la pestaña “Buscar” (lupa)

#### Paso 2: Buscar la App

Barra de búsqueda: "Horizon Medical"
     ↓
Presione en el resultado "Horizon Medical"

#### Paso 3: Descargar

- Presione el ícono ☁️ Obtener (o presione si dice “Instalar”)

- Puede necesitar Face ID, Touch ID o contraseña

- Espere la descarga e instalación (2-5 minutos)

- El botón cambiará a “Abrir”

#### Paso 4: Abrir

- Presione “Abrir”

- La app se abrirá por primera vez

### Opción 2: Desde Google Play (Android)

#### Paso 1: Abrir Google Play

- Toque el ícono Google Play Store (triángulo de colores)

- Presione la pestaña Buscar (lupa)

#### Paso 2: Buscar la App

Barra de búsqueda: "Horizon Medical"
     ↓
Presione en el resultado "Horizon Medical"
     ↓
Desarrollador: "Horizon Medical Systems"

#### Paso 3: Descargar e Instalar

- Presione el botón azul “Instalar”

- Se mostrarán los permisos necesarios (ver sección siguiente)

- Presione “Aceptar”

- Espere la instalación (2-5 minutos)

#### Paso 4: Abrir

- Presione el botón “Abrir” que aparece después

### Opción 3: Desde Enlace Directo (Recomendado)

Si su médico le proporcionó un enlace directo:

iPhone: - Presione el enlace en Safari o email - Será redirigido a App Store automáticamente - Siga Opción 1

Android: - Presione el enlace en Chrome o email - Será redirigido a Google Play automáticamente - Siga Opción 2

### Verificar Instalación

Para confirmar que se instaló correctamente:

iPhone: 1. Presione el botón Inicio (si tiene Face ID) o Inicio (botón físico) 2. Busque el ícono “Horizon Medical” 3. Debería estar en su pantalla de inicio o en App Library

Android: 1. Presione el botón Inicio 2. Deslice hacia arriba desde el centro 3. Busque “Horizon Medical” en la lista de apps 4. O el ícono debería estar en la pantalla de inicio

## Primer Inicio y Configuración

### Primera Ejecución

#### Pantalla de Bienvenida

┌─────────────────────────────────┐
│                                 │
│      🏥 HORIZON MEDICAL         │
│                                 │
│   Monitoreo Cardíaco Continuo   │
│                                 │
│      [Comenzar] [Ya tengo     ] │
│                 [    cuenta    ]│
│                                 │
└─────────────────────────────────┘

### Crear Cuenta (Primera Vez)

#### Paso 1: Información Personal

Nombre:                   [                    ]
Apellido:                 [                    ]
Email:                    [                    ]
Fecha de Nacimiento:      [DD/MM/YYYY          ]

#### Paso 2: Crear Contraseña

Contraseña:               [Mín. 8 caracteres ✓ ]
Confirmar Contraseña:     [                    ]

✓ Una mayúscula
✓ Una minúscula
✓ Un número
✓ Un carácter especial (!@#$...)

#### Paso 3: Información de Contacto

Teléfono Móvil:           [                    ]
País:                     [España ▼            ]

#### Paso 4: Términos y Condiciones

☑ Acepto los Términos de Servicio
☑ Acepto la Política de Privacidad
☑ Acepto recibir actualizaciones

#### Paso 5: Verificación por Email

- Recibirá un email a su dirección

- Presione el enlace “Verificar Email”

- O copie el código de 6 dígitos

- Ingrese el código en la app

- Su cuenta está activa ✓

### Iniciar Sesión (Cuenta Existente)

Si ya tiene cuenta:

#### Opción A: Email y Contraseña

Email:        [                    ]
Contraseña:   [                    ]
☑ Recordarme en este dispositivo
                    [Iniciar Sesión]
¿Olvidó su contraseña?

#### Opción B: Biometría (Más Seguro)

- Después de primer login, la app pregunta: “¿Desea usar Face ID / Touch ID?”

- Presione “Sí”

- Próximos logins son instantáneos con su huella/cara

## Permisos Necesarios

### Solicitud de Permisos

Cuando abre la app por primera vez, solicitará acceso a:

#### 📍 Ubicación (Requerido)

¿Por qué? Para localizar clínicas cercanas y enviar alertas contextuales

┌─────────────────────────────────┐
│ "Horizon Medical" desea usar su  │
│ ubicación                        │
│                                 │
│ [Permite una vez] [Permitir] [No]│
│                                 │
│ ℹ️  Necesario para encontrar     │
│ clínicas cercanas               │
└─────────────────────────────────┘

Recomendación: Presione “Permitir” (siempre)

#### 🔵 Bluetooth (Crítico)

¿Por qué? Para conectar con el dispositivo Holter

┌─────────────────────────────────┐
│ "Horizon Medical" desea usar     │
│ Bluetooth                        │
│                                 │
│ [Permitir] [No]                 │
│                                 │
│ ℹ️  Esencial para emparejar      │
│ con el monitor Holter           │
└─────────────────────────────────┘

Recomendación: Presione “Permitir” (siempre)

#### 📷 Cámara (Opcional)

¿Por qué? Para escanear códigos QR en hospitales

┌─────────────────────────────────┐
│ "Horizon Medical" desea usar su  │
│ cámara                          │
│                                 │
│ [Permitir] [No]                 │
│                                 │
│ ℹ️  Para escanear códigos QR    │
│ de identificación del monitor   │
└─────────────────────────────────┘

Recomendación: Presione “Permitir” (recomendado)

#### 📞 Contactos (Opcional)

¿Por qué? Para contacto de emergencia automático

┌─────────────────────────────────┐
│ "Horizon Medical" desea acceder a│
│ sus contactos                   │
│                                 │
│ [Permitir] [No]                 │
│                                 │
│ ℹ️  Para notificación de         │
│ emergencia                      │
└─────────────────────────────────┘

Recomendación: Presione “Permitir” (opcional)

#### 📳 Notificaciones (Altamente Recomendado)

¿Por qué? Alertas críticas de su cardiólogo

┌─────────────────────────────────┐
│ "Horizon Medical" desea enviar   │
│ notificaciones                  │
│                                 │
│ [Permitir] [No]                 │
│                                 │
│ ℹ️  Alertas críticas de salud   │
│ requieren notificaciones        │
└─────────────────────────────────┘

Recomendación: Presione “Permitir” (crítico)

### Cambiar Permisos Después

En iPhone: 1. Abra Configuración 2. Presione Privacidad 3. Busque el permiso a cambiar 4. Seleccione “Horizon Medical” 5. Cambie el estado

En Android: 1. Abra Configuración 2. Presione Aplicaciones 3. Busque “Horizon Medical” 4. Presione “Permisos” 5. Cambie según necesidad

## Emparejamiento con Dispositivo Holter

### Preparación

Antes de iniciar: - ✓ Teléfono cargado > 50% - ✓ Bluetooth habilitado - ✓ Dispositivo Holter encendido (luz LED verde parpadeando) - ✓ Ambos dispositivos a menos de 1 metro

### Proceso de Emparejamiento

#### Paso 1: Acceder a Emparejamiento

Pantalla Principal (Home)
       ↓
Presione: [+ Nuevo Monitor]
o
[Configuración] → [Emparejar Dispositivo]

#### Paso 2: Activar Bluetooth

Si no está activado, la app lo solicitará:

┌─────────────────────────────────┐
│ Bluetooth deshabilitado          │
│                                 │
│ Por favor habilite Bluetooth    │
│ en su teléfono para continuar   │
│                                 │
│          [Habilitar]            │
└─────────────────────────────────┘

Presione “Habilitar” (o hacerlo manualmente en Configuración)

#### Paso 3: Búsqueda de Dispositivos

Buscando dispositivos...

┌─────────────────────────────┐
│ Dispositivos encontrados:   │
│                             │
│ ☑ HM-001-5A2C (Cerca)      │
│ ☑ HM-003-7F4E (Lejano)     │
│ ☑ HM-007-2B1F (Muy cerca)  │
│                             │
│ [Actualizar Lista]          │
└─────────────────────────────┘

#### Paso 4: Seleccionar su Dispositivo

- Identifique su dispositivo por el código mostrado

- Presione en el que le indicó el personal médico

- Ejemplo: “HM-001” → Presione “HM-001-5A2C”

#### Paso 5: Confirmar Emparejamiento

┌─────────────────────────────┐
│ Emparejando con             │
│ "HM-001-5A2C"              │
│                             │
│ ⏳ Por favor espere...     │
│ (Esto puede tomar 30 seg)  │
│                             │
│ ▓▓▓▓▓▓░░░░ 60%            │
└─────────────────────────────┘

#### Paso 6: Éxito

┌─────────────────────────────┐
│ ✓ Emparejamiento Exitoso   │
│                             │
│ Dispositivo: HM-001-5A2C   │
│ Batería: 92%               │
│ Señal: Excelente           │
│                             │
│ [Continuar]                │
└─────────────────────────────┘

### Verificación Final

Después de emparejamiento exitoso, debería ver:

┌────────────────────────────────────┐
│ ESTADO DE CONEXIÓN                 │
├────────────────────────────────────┤
│ Estado:           ✓ Conectado      │
│ Dispositivo:      HM-001-5A2C      │
│ Batería:          ▓▓▓▓▓▓░░░░ 92%  │
│ Sincronización:   Hace 2 minutos   │
│ Calidad de Señal: Excelente (98%)  │
│ FC Actual:        72 bpm           │
└────────────────────────────────────┘

### Si No Funciona

Problema: No aparece el dispositivo

Soluciones (en orden): 1. Verifique que el Bluetooth esté habilitado 2. Verifique que el dispositivo Holter está encendido (LED verde) 3. Aléjese de interferencias (WiFi, microondas) 4. Acérquese más al dispositivo (< 50 cm) 5. Reinicie el Holter (apague/encienda) 6. Reinicie su teléfono 7. Contacte a soporte técnico

## Navegación por la App

### Estructura Principal

┌─────────────────────────────────┐
│    HORIZON MEDICAL              │
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
│  📊 DASHBOARD                   │
│  • Estado de conexión           │
│  • FC actual                    │
│  • Últimas alertas              │
│                                 │
│  📈 GRÁFICOS                    │
│  • ECG en tiempo real           │
│  • Ritmo cardíaco               │
│  • Variabilidad                 │
│                                 │
│  📋 HISTORIAL                   │
│  • Sesiones pasadas             │
│  • Reportes                     │
│  • Eventos marcados             │
│                                 │
│  ⚠️ ALERTAS                     │
│  • Notificaciones críticas      │
│  • Historial de alertas         │
│                                 │
│  ⚙️ CONFIGURACIÓN               │
│  • Preferencias                 │
│  • Permisos                     │
│  • Sobre la app                 │
│                                 │
└─────────────────────────────────┘

### Pestaña 1: Dashboard 📊

Información Mostrada:

┌────────────────────────────────┐
│ ESTADO DEL MONITOR             │
│ ✓ Conectado | Batería: 87%    │
├────────────────────────────────┤
│                                │
│  Frecuencia Cardíaca          │
│  ❤️  72 bpm                   │
│  Rango: 60-100 bpm            │
│                                │
│  Ritmo Predominante           │
│  Sinusal Normal               │
│                                │
│  Última Sincronización        │
│  Hace 1 minuto                │
│                                │
│  [Ver Datos Completos]        │
│                                │
└────────────────────────────────┘

Acciones: - Toque el dispositivo para ver detalles completos - Deslice hacia abajo para actualizar manualmente - El dashboard se actualiza automáticamente cada 30 segundos

### Pestaña 2: Gráficos 📈

Visualización de ECG:

┌────────────────────────────────────┐
│ ECG EN TIEMPO REAL                 │
│ Derivación: II  ▼                  │
├────────────────────────────────────┤
│                                    │
│  ╔══════════════════════════════╗ │
│  ║  ▁▂▃▄▅▆▇█▆▅▄▃▂▁▂▃▄  72 bpm  ║ │
│  ║  ─────────────────────────── ║ │
│  ║  Q: 40ms  R: 80ms  S: 20ms   ║ │
│  ║  PR: 140ms  QT: 380ms        ║ │
│  ╚══════════════════════════════╝ │
│                                    │
│  Velocidad: 1x  Zoom: 50%         │
│                                    │
│  [◄◄] [◄] [▶] [►►]  [+] [-]     │
│                                    │
│  Seleccione otra derivación:       │
│  I  II  III  aVR  aVL  aVF        │
│  V1  V2  V3  V4  V5  V6           │
│                                    │
└────────────────────────────────────┘

Controles: | Control | Función | |—|—| | ◄◄ / ►► | Ir al inicio/final del registro | | ◄ / ► | Retroceder/avanzar 30 segundos | | Derivación | Cambiar qué vista del corazón ver | | [+] / [-] | Zoom in/out de la gráfica | | Velocidad | 1x (normal), 2x (rápido), 0.5x (lento) |

### Pestaña 3: Historial 📋

Sesiones Anteriores:

┌────────────────────────────────┐
│ HISTORIAL DE SESIONES          │
├────────────────────────────────┤
│                                │
│ 📅 Ene 15, 2024 (48 horas)    │
│    ├─ Inicio: 14:30           │
│    ├─ Fin: 14:30 (Ene 17)     │
│    ├─ Eventos: 23             │
│    ├─ Estado: ✓ Completado    │
│    └─ [Ver Reporte]           │
│                                │
│ 📅 Dic 20, 2023 (24 horas)    │
│    ├─ Inicio: 09:00           │
│    ├─ Fin: 09:00 (Dic 21)     │
│    ├─ Eventos: 5              │
│    ├─ Estado: ✓ Completado    │
│    └─ [Ver Reporte]           │
│                                │
└────────────────────────────────┘

Funcionalidades: - Toque cualquier sesión para ver detalles - Presione “Ver Reporte” para el análisis completo - Deslice hacia la izquierda para opciones (compartir, descargar)

### Pestaña 4: Alertas ⚠️

Centro de Notificaciones:

┌────────────────────────────────┐
│ ALERTAS Y NOTIFICACIONES       │
├────────────────────────────────┤
│                                │
│ 🔴 CRÍTICA (Hoy a las 14:30)  │
│    FA Paroxística detectada    │
│    Duración: 12 minutos        │
│    [Marcar Revisada]           │
│                                │
│ 🟠 ALTA (Ayer a las 09:15)    │
│    Taquicardia (145 bpm)       │
│    [Marcar Revisada]           │
│                                │
│ 🟡 MEDIA (Hace 2 días)        │
│    FC irregular                │
│    [Marcar Revisada]           │
│                                │
│ 🔵 INFO (Hace 5 días)         │
│    Sincronización completada   │
│    [Marcar Revisada]           │
│                                │
└────────────────────────────────┘

Gestión: - Presione “Marcar Revisada” para indicar que la leyó - Deslice a la derecha para archivar - Presione una alerta para ver detalles

### Pestaña 5: Configuración ⚙️

┌────────────────────────────────────┐
│ CONFIGURACIÓN                      │
├────────────────────────────────────┤
│                                    │
│ 👤 Mi Perfil                       │
│    Editar información personal     │
│                                    │
│ 🔔 Notificaciones                  │
│    Habilitar/deshabilitar alertas  │
│                                    │
│ 📱 Mi Dispositivo                  │
│    Información del Holter          │
│    Emparejar nuevo dispositivo     │
│                                    │
│ 🏥 Médico de Referencia            │
│    Información del cardiólogo      │
│    Cambiar médico                  │
│                                    │
│ 🔐 Seguridad                       │
│    Cambiar contraseña              │
│    Dos factores                    │
│    Gestionar sesiones              │
│                                    │
│ ℹ️  Información de la App           │
│    Versión actual                  │
│    Acerca de                       │
│    Términos y condiciones          │
│                                    │
│ 📞 Soporte                         │
│    Chat con técnico                │
│    Email: soporte@horizon...       │
│                                    │
│ 🚪 Cerrar Sesión                   │
│                                    │
└────────────────────────────────────┘

## Visualización de Datos en Tiempo Real

### Pantalla de Monitoreo Activo

Cuando hay una sesión activa:

┌──────────────────────────────────────┐
│ MONITOREO EN VIVO                    │
│ Sesión: HM-001 (28h / 48h)          │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  Frecuencia Cardíaca                │
│  ❤️  72 bpm │ Min: 58  Max: 105    │
│                                      │
│  Estado: ✓ Grabando                 │
│  Señal: ▓▓▓▓▓▓▓▓░░ Excelente       │
│  Batería: ▓▓▓▓▓▓░░░░ 65%           │
│  Tiempo Restante: 20 horas           │
│                                      │
│  ╔════════════════════════════════╗ │
│  ║ ▁▂▃▄▅▆▇█▆▅▄▃▂▁▁▂▃▄  ECG II     ║ │
│  ║ QRS: 0.08s  PR: 0.14s  QT: 0.38║ │
│  ║ ST: Normal, sin cambios        ║ │
│  ╚════════════════════════════════╝ │
│                                      │
│  [Registrar Evento]  [Contactar MD] │
│                                      │
│ 📊 Estadísticas de Hoy:              │
│    • Extrasístoles: 23              │
│    • Cambios ST: 0                  │
│    • Arritmias: 0                   │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘

### Registrar Evento

Cuando sienta síntomas:

- Presione “Registrar Evento”

- Seleccione tipo de síntoma:

  - ❤️ Palpitaciones

  - 🌀 Mareos

  - 💔 Dolor torácico

  - 😤 Dificultad respiratoria

  - 😵 Pérdida de consciencia

  - 😫 Otro (especifique)

- Agregue notas si lo desea

- Presione “Guardar”

- La app marca ese momento en el ECG para análisis del médico

## Sincronización de Datos

### Sincronización Automática

- ✅ Cada 30 segundos mientras está abierta la app

- ✅ Cada 2 minutos si está cerrada (en segundo plano)

- ✅ Automáticamente cuando hay alertas críticas

### Sincronización Manual

Para forzar sincronización: 1. En la pantalla principal, deslice hacia abajo 2. Espere a que aparezca “Actualizando…” 3. Los datos se sincronizarán inmediatamente

### Estado de Sincronización

✅ Sincronizado    → Todos los datos están actuales
⏳ Sincronizando   → Enviando datos, espere...
⚠️  Pendiente       → Hay datos sin enviar
❌ Error           → Problema de conexión

## Solución de Problemas

### Problema 1: “La App No Se Abre”

Síntomas: - Click en icono → nada sucede - Dice “Cargando” por más de 30 segundos

Soluciones:

Opción A: Reiniciar la app 1. Deslice la app hacia arriba (o cierre desde Configuración) 2. Espere 10 segundos 3. Toque el icono nuevamente

Opción B: Reiniciar el teléfono 1. Apague completamente el teléfono 2. Espere 20 segundos 3. Encienda nuevamente 4. Abra la app

Opción C: Desinstalar y reinstalar 1. Mantenga presionado el icono de la app 2. Seleccione “Desinstalar” 3. Acepte la confirmación 4. Descargue nuevamente desde la tienda 5. Instale y abra

### Problema 2: “Dispositivo Desconectado”

Síntomas: - App muestra “❌ Desconectado” - Estado de conexión en rojo - No sincroniza datos

Soluciones:

Paso 1: Verificar Bluetooth - Abra Configuración - Verifique que Bluetooth está ✓ Activado - Verifique que HM-001 (o su dispositivo) aparece en la lista

Paso 2: Reemparejamiento 1. En la app, vaya a Configuración → Mi Dispositivo 2. Presione “Desconectar” 3. Espere 10 segundos 4. Presione “Emparejar Nuevo Dispositivo” 5. Siga el procedimiento de emparejamiento (ver sección anterior)

Paso 3: Reiniciar dispositivo 1. Localice el interruptor de encendido en el Holter 2. Apáguelo (espere que la luz LED se apague) 3. Espere 20 segundos 4. Enciéndalo nuevamente (LED parpadeará en verde) 5. Espere a que aparezca en la app

### Problema 3: “Señal Débil o Desconexiones Frecuentes”

Síntomas: - Desconexión cada 1-2 minutos - App muestra “Señal: Débil” - Datos no se sincronizan completos

Soluciones:

| Causa | Solución |
| --- | --- |
| Demasiada distancia | Acérquese a menos de 5 metros |
| Obstáculos | Evite paredes gruesas, metal, agua |
| Interferencia WiFi | Aléjese de routers, apague WiFi si es posible |
| Muchos Bluetooth | Aléjese de otros dispositivos Bluetooth |
| Electrodo mojado | Seque cuidadosamente con toalla suave |
| Banda muy apretada | Afloje un poco sin despegar electrodos |
| Batería baja | Cargue el Holter con cable USB-C |

### Problema 4: “Notificaciones No Llegan”

Síntomas: - Alertas críticas no aparecen en pantalla - No escucha sonido de notificación

Verificaciones:

- Permisos de Notificación:

  - Configuración → Notificaciones → Horizon Medical → Permitir

- Sonido y Vibración:

  - Configuración → Sonidos → Asegúrese que no está silenciado

  - Vibración: Habilitada

- No Molestar:

  - Asegúrese que “No Molestar” no está activo

  - O agregue Horizon a excepciones si está activado

- Reiniciar App:

  - Cierre completamente la app

  - Abra nuevamente

  - Intente generar una notificación de prueba

### Problema 5: “El Gráfico ECG Se Ve Ruidoso”

Síntomas: - La línea de ECG parece “dentada” o con mucho ruido - Difícil de leer el ritmo

Causas y Soluciones:

| Causa | Solución |
| --- | --- |
| Movimiento excesivo | Permanezca quieto, relájese |
| Electrodo despegado | Verifique contacto de electrodos |
| Sudor excesivo | Seque el área, cambie camiseta |
| Dispositivo muy suelto | Ajuste la banda suavemente |
| Interferencia 5G/WiFi | Aléjese de fuentes de interferencia |

### Problema 6: “Batería se Descarga Rápido”

Síntomas: - La app dice “Batería baja” (< 30%) - Parpadeo rápido del LED en el Holter

Soluciones:

- Carga rápida:

  - Conecte el cable USB-C al Holter

  - Conecte a adaptador de corriente (incluido)

  - Espere 45-60 minutos para carga completa

- Durante carga:

  - El Holter continúa grabando

  - Los datos se sincronizan durante carga

  - Puede usar la app normalmente

- Optimizar batería:

  - Desactive sincronización automática si no la necesita

  - Reduzca brillo de pantalla en app

  - Cierre otras apps activas

### Cuando Contactar Soporte

Contacte inmediatamente si: - ❌ No puede reconectar después de 30 minutos de intentos - ❌ Tiene síntomas cardíacos severos - ❌ El dispositivo se dañó físicamente - ❌ Reacción alérgica en piel bajo electrodos

Contacte hoy si: - Electrodo completamente despegado - App continúa fallando después de reinstalar - Errores persistentes de sincronización

Puede esperar hasta mañana si: - Preguntas sobre cómo usar - Problemas menores de conectividad - Solicitudes de información

## Información de Soporte

📧 Email: soporte@horizon-medical.com
💬 Chat: Disponible en la app (pestaña Configuración)
📞 Teléfono: +34-900-HORIZON
🌐 Centro de Ayuda: help.horizon-medical.com/app

Versión de la App: 2.1
Última actualización: Enero 2026
Próxima revisión: Julio 2026

¡Gracias por usar Horizon Medical!