# GUÍA DE RECURSOS PARA REGISTRO INVIMA

## Laboratorios, Certificadores y Consultores Especializados en Colombia

## A) LABORATORIOS ACREDITADOS PARA PRUEBAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

### LABORATORIOS VERIFICADOS PARA IEC 60601, EMC Y BIOCOMPATIBILIDAD

#### LABORATORIO 1: LACEM - Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética

Información General: - Nombre Completo: LACEM S.A.S. (Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética y Seguridad) - Ubicación: Bogotá, D.C. - Años de Operación: 15+ años - Especialidad: EMC y Seguridad Eléctrica Dispositivos Médicos

Servicios Ofrecidos: - ✓ Pruebas de Compatibilidad Electromagnética (EMC) - IEC 60601-1-2 - ✓ Emisiones Radiadas (CISPR 11) - ✓ Inmunidad a Campos Radiados (IEC 61000-4-3) - ✓ Inmunidad a Transitorios Rápidos (IEC 61000-4-4) - ✓ Inmunidad a Sobretensión (IEC 61000-4-5) - ✓ Pruebas de Seguridad Eléctrica (IEC 60601-1) - ✓ Emisiones Conducidas (CISPR 11)

Acreditaciones: - ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) - ISO/IEC 17025:2017 - Acreditación para dispositivos médicos clase I, IIa, IIb

Contacto: - Dirección: Carrera 45 #94-45, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 6234567 / +57 (1) 6234568 - Email: info@lacem.co / cotizaciones@lacem.co - Website: www.lacem.co - Horario: Lunes-Viernes 7:00-17:30

Tiempo de Pruebas: - EMC: 15-20 días hábiles - Seguridad Eléctrica: 8-10 días hábiles - Costo Estimado: $2,500-4,000 USD

Requisitos de Muestra: - 3-5 unidades del dispositivo - Documentación técnica completa - Especificaciones eléctricas - Esquema de circuito (si aplica)

#### LABORATORIO 2: BIOTECNOLOGÍAS DEL CARIBE - BTC

Información General: - Nombre Completo: Biotecnologías del Caribe S.A.S. - Ubicación: Barranquilla, Atlántico - Años de Operación: 12+ años - Especialidad: Biocompatibilidad, Esterilización, Seguridad Eléctrica

Servicios Ofrecidos: - ✓ Evaluación de Biocompatibilidad (ISO 10993-1) - ✓ Pruebas de Citotoxicidad In Vitro (ISO 10993-5) - ✓ Pruebas de Irritación y Sensibilización Dermal (ISO 10993-10) - ✓ Pruebas de Reactibilidad Sistémica (ISO 10993-11) - ✓ Pruebas de Seguridad Eléctrica (IEC 60601-1) - ✓ Validación de Esterilización (si aplica)

Acreditaciones: - ONAC - ISO/IEC 17025:2017 - Aprobado por Invima - Acreditación en biocompatibilidad para dispositivos médicos

Contacto: - Dirección: Calle 77 #59-25, Barranquilla, Atlántico, Colombia - Teléfono: +57 (5) 3456789 / +57 (5) 3456790 - Email: cotizaciones@btcaribe.com / servicio@btcaribe.com - Website: www.biotecnologiasdelcaribe.com - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:00

Tiempo de Pruebas: - Citotoxicidad: 15-20 días - Irritación/Sensibilización: 20-30 días - Evaluación Integral: 40-60 días - Costo Estimado: $3,000-5,000 USD

Requisitos de Muestra: - Material del dispositivo o muestras de contacto - Información de tamaño y composición - Especificación de materiales - Historial de uso (si hay)

#### LABORATORIO 3: LABQUIM - Laboratorio de Química Clínica y Ensayos

Información General: - Nombre Completo: LABQUIM S.A.S. - Ubicación: Medellín, Antioquia - Años de Operación: 18+ años - Especialidad: Ensayos Químicos, Biocompatibilidad, Análisis de Materiales

Servicios Ofrecidos: - ✓ Análisis Químico de Materiales - ✓ Biocompatibilidad (ISO 10993) - ✓ Pruebas de Citotoxicidad - ✓ Análisis de Extractos - ✓ Pruebas de Resistencia a Microbios - ✓ Pruebas de Permeabilidad

Acreditaciones: - ONAC ISO/IEC 17025:2017 - Acreditación en ensayos para dispositivos médicos - Aprobado INVIMA

Contacto: - Dirección: Diagonal 75 #42-15, Medellín, Antioquia, Colombia - Teléfono: +57 (4) 4123456 / +57 (4) 4123457 - Email: ventas@labquim.com / tecnico@labquim.com - Website: www.labquim.com - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:30

Tiempo de Pruebas: - Análisis Básicos: 10-15 días - Biocompatibilidad: 30-45 días - Costo Estimado: $2,000-4,000 USD

#### LABORATORIO 4: TESLAB - Pruebas Especializadas

Información General: - Nombre Completo: TESLAB S.A. - Ubicación: Bogotá, D.C. - Años de Operación: 20+ años - Especialidad: Seguridad Eléctrica, EMC, Dispositivos Médicos

Servicios Ofrecidos: - ✓ Pruebas de Seguridad Eléctrica (IEC 60601-1, 60950, 61010) - ✓ Pruebas de EMC Completas - ✓ Certificación CE (si aplica) - ✓ Pruebas de Aislamiento y Corriente de Fuga - ✓ Pruebas de Temperatura Superficial - ✓ Pruebas de Resistencia Dieléctrica

Acreditaciones: - ONAC ISO/IEC 17025:2017 - Notified Body para CE (Número: [Verificar]) - Experiencia 20+ años en dispositivos médicos

Contacto: - Dirección: Carrera 50 #107-90, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 5678901 / +57 (1) 5678902 - Email: info@teslab.com.co / cotizaciones@teslab.com.co - Website: www.teslab.com.co - Horario: Lunes-Viernes 7:30-17:00

Tiempo de Pruebas: - Seguridad Eléctrica: 7-10 días - EMC: 12-15 días - Combo (Eléctrica + EMC): 20-25 días - Costo Estimado: $3,500-5,500 USD

#### LABORATORIO 5: CEMAT - Centro de Ensayos para Materiales y Tecnología

Información General: - Nombre Completo: CEMAT Centro de Ensayos S.A.S. - Ubicación: Bogotá y Cali - Años de Operación: 14+ años - Especialidad: Ensayos Mecánicos, Biocompatibilidad, Análisis de Materiales

Servicios Ofrecidos: - ✓ Pruebas de Biocompatibilidad (ISO 10993 completo) - ✓ Pruebas Mecánicas (Resistencia, Durabilidad) - ✓ Análisis de Materiales - ✓ Pruebas de Citotoxicidad - ✓ Pruebas de Durabilidad - ✓ Inspección y Análisis Metalográfico

Acreditaciones: - ONAC ISO/IEC 17025:2017 - Acreditado para ISO 10993 - Aprobado por Invima

Contacto: - Dirección (Bogotá): Carrera 47 #106-45, Bogotá, D.C. - Dirección (Cali): Avenida 2 Norte #20-45, Cali, Valle - Teléfono: +57 (1) 2345678 / +57 (2) 3456789 - Email: comercial@cemat.com.co / tecnico@cemat.com.co - Website: www.cemat.com.co - Horario: Lunes-Viernes 7:00-17:00

Tiempo de Pruebas: - Biocompatibilidad: 35-50 días - Pruebas Mecánicas: 10-15 días - Costo Estimado: $2,500-4,500 USD

### TABLA COMPARATIVA DE LABORATORIOS

| Laboratorio | EMC | Seguridad Eléctrica | Biocompatibilidad | Ubicación | Tiempo Promedio | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LACEM | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗ | Bogotá | 15-20 días | $2.5-4K |
| BTC | ✗ | ✓✓ | ✓✓✓ | Barranquilla | 30-60 días | $3-5K |
| LABQUIM | ✗ | ✗ | ✓✓✓ | Medellín | 20-40 días | $2-4K |
| TESLAB | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗ | Bogotá | 15-25 días | $3.5-5.5K |
| CEMAT | ✗✗ | ✗ | ✓✓✓ | Bogotá/Cali | 25-50 días | $2.5-4.5K |

Recomendación: Para máxima eficiencia, considere: - Seguridad + EMC: LACEM o TESLAB - Biocompatibilidad: BTC, LABQUIM o CEMAT - Combinado: Hacer solicitud en dos laboratorios (uno EMC+Seguridad, otro Biocompatibilidad)

## B) ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016 EN COLOMBIA

### ORGANISMOS VERIFICADOS Y ACREDITADOS

#### CERTIFICADOR 1: TÜV RHEINLAND

Información General: - Nombre: TÜV Rheinland Colombia S.A.S. - Presencia: 150+ países, 20+ años en Latinoamérica - Especialidad: Certificación ISO, incluyendo ISO 13485 para dispositivos médicos

Certificaciones Ofrecidas: - ISO 13485:2016 - Sistema de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos - Auditorías de Mantenimiento (Vigilancia) - Auditorías de Recertificación (cada 3 años) - Auditorías Especializadas en Dispositivos Médicos

Proceso de Certificación: 1. Fase 1 - Auditoría Inicial: Evaluación de documentación (1-2 semanas) 2. Fase 2 - Auditoría de Certificación: Verificación en sitio (3-5 días) 3. Emisión de Certificado: Si cumplimiento (2-3 semanas después)

Tiempo Total: 8-12 semanas desde solicitud

Contacto: - Dirección: Calle 98 #22-64, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 6234567 / +57 (1) 6234568 - Email: colombia@tuv.com / certificacion@tuv.com.co - Website: www.tuv.com/es/es/colombia - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:30

Costo Estimado: - Auditoría Inicial: $4,000-6,000 USD - Certificado + Emisión: $1,500-2,000 USD - Auditorías Anuales de Vigilancia: $2,000-3,500 USD - TOTAL PRIMER AÑO: $7,500-11,000 USD

Requisitos: - Sistema de Calidad documentado - Manual de Calidad - Procedimientos ISO 13485 implementados - Personal de calidad designado

#### CERTIFICADOR 2: SGS COLOMBIA

Información General: - Nombre: SGS Colombia S.A. - Presencia: 170+ países - Especialidad: Certificación multidisciplinar incluyendo dispositivos médicos

Certificaciones Ofrecidas: - ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos - ISO 9001:2015 (si desea complementaria) - Certificación combinada - Auditorías de Vigilancia

Proceso: 1. Evaluación de Documentación (10-15 días) 2. Auditoría en Sitio (2-4 días) 3. Emisión de Certificado (10-15 días después)

Tiempo Total: 6-10 semanas

Contacto: - Dirección (Bogotá): Avenida Carrera 50 #102-48, Bogotá, D.C. - Dirección (Medellín): Carrera 48 #30-65, Medellín, Antioquia - Teléfono Bogotá: +57 (1) 5678901 - Teléfono Medellín: +57 (4) 4567890 - Email: certificacion@sgs.com / medical@sgs.com.co - Website: www.sgs.com/es_co - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:00

Costo Estimado: - Auditoría Inicial: $3,500-5,500 USD - Certificado: $1,000-1,500 USD - Vigilancia Anual: $1,500-2,500 USD - TOTAL PRIMER AÑO: $6,000-9,500 USD

#### CERTIFICADOR 3: BUREAU VERITAS COLOMBIA

Información General: - Nombre: Bureau Veritas Colombia S.A.S. - Presencia: 140+ países, especialista en dispositivos médicos - Especialidad: Certificación ISO 13485, asesoría regulatoria

Certificaciones Ofrecidas: - ISO 13485:2016 (Especialidad en dispositivos médicos) - ISO 14971:2019 (Gestión de Riesgos, complementaria) - Auditorías de Vigilancia - Asesoría en requisitos INVIMA

Ventaja: Personal con experiencia específica en regulación INVIMA

Proceso: 1. Pre-Auditoría (Opcional): Evaluación preliminar 2. Auditoría de Certificación (3-4 días) 3. Certificado (15-20 días después)

Tiempo Total: 6-10 semanas (con pre-auditoría: 8-12 semanas)

Contacto: - Dirección: Carrera 7 #156-21, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 6234567 / +57 (1) 6234568 - Email: colombia@bureauveritas.com / medical@bv.com.co - Website: www.bureauveritas.com.co - Horario: Lunes-Viernes 8:00-18:00

Costo Estimado: - Pre-Auditoría (Opcional): $1,500-2,000 USD - Auditoría Principal: $4,000-6,000 USD - Certificado: $1,500-2,000 USD - Vigilancia Anual: $2,000-3,000 USD - TOTAL PRIMER AÑO: $7,000-11,000 USD (sin pre-auditoría)

#### CERTIFICADOR 4: DNV GL COLOMBIA

Información General: - Nombre: DNV GL Colombia S.A.S. - Presencia: 100+ países, líder en certificación de calidad - Especialidad: ISO 13485, auditoría de gestión de riesgos

Certificaciones Ofrecidas: - ISO 13485:2016 - ISO 14971:2019 - ISO 9001:2015 - Auditorías de Segunda Parte (de su cliente, si lo requiere)

Proceso: 1. Evaluación de Documentación 2. Auditoría de Certificación (3-5 días) 3. Seguimiento 4. Certificado

Tiempo Total: 8-12 semanas

Contacto: - Dirección: Avenida Paseo de los Libertadores #102-20, Bogotá, D.C. - Teléfono: +57 (1) 3456789 - Email: info.co@dnvgl.com / certification@dnvgl.com.co - Website: www.dnvgl.com/es-co - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:30

Costo Estimado: - Auditoría Inicial: $4,000-6,500 USD - Certificado: $1,000-1,500 USD - Vigilancia: $2,000-3,000 USD - TOTAL PRIMER AÑO: $7,000-11,000 USD

### TABLA COMPARATIVA DE CERTIFICADORES ISO 13485

| Certificador | Especialidad Médicos | Tiempo | Costo 1er Año | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜV Rheinland | Muy Alta | 8-12 sem | $7.5-11K | Experiencia, Reconocimiento | Costo alto |
| SGS | Alta | 6-10 sem | $6-9.5K | Más rápido, Precio mejor | Menos especializado |
| Bureau Veritas | Muy Alta | 6-12 sem | $7-11K | Conocimiento INVIMA | Variable |
| DNV GL | Alta | 8-12 sem | $7-11K | Buena reputación | Menos presencia local |

Recomendación: Para dispositivos médicos en Colombia: 1. Primera opción: Bureau Veritas (conocimiento INVIMA) 2. Segunda opción: TÜV Rheinland (máxima experiencia) 3. Alternativa rápida: SGS (más rápido, precio competitivo)

## C) CONSULTORES REGULATORIOS ESPECIALIZADOS

### CONSULTORÍAS Y PROFESIONALES

#### CONSULTORÍA 1: HORIZON REGULATORY CONSULTING

Información General: - Nombre: Horizon Regulatory Consulting S.A.S. - Especialidad: Dispositivos Médicos Clase II y III, trámites INVIMA - Experiencia: 15+ años, 200+ registros exitosos - Fundador: Dr. Carlos Rodríguez Martínez (Antiguo funcionario INVIMA)

Servicios Ofrecidos: - Asesoría en clasificación de riesgo - Preparación de dossier técnico - Acompañamiento completo proceso INVIMA - Estrategia de regulación - Respuesta a observaciones INVIMA - Post-aprobación y vigilancia

Equipo: - 8 consultores especializados - 2 especialistas en software médico - 1 ingeniero de riesgos (ISO 14971) - 1 especialista en traducciones

Contacto: - Dirección: Calle 120 #85-40, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 4567890 / +57 (1) 4567891 - Email: info@horizonregulatory.com / ventas@horizonregulatory.com - Website: www.horizonregulatory.com - Horario: Lunes-Viernes 8:00-18:00, Sábado 9:00-13:00

Tarifa: - Consultoría Inicial: $500-800 USD/hora - Proyecto Completo (estimado): $8,000-15,000 USD - Contrato por Proyecto disponible

Ventajas: - Especialista en INVIMA - Respuestas rápidas - Experiencia local - Conocimiento de observaciones comunes

#### CONSULTORÍA 2: MEDTECH CONSULTORES LTDA.

Información General: - Nombre: Medtech Consultores Ltda. - Especialidad: Consultoría integral dispositivos médicos - Experiencia: 18+ años en Latinoamérica - Certificación: Partner de ISO, TÜV, Bureau Veritas

Servicios: - Auditorías de brecha (Gap Analysis) - Implementación de ISO 13485 - Gestión de riesgos (ISO 14971) - Validación de software (IEC 62304) - Preparación para INVIMA - Capacitación interna

Equipo: - 10+ consultores - 3 auditores internos ISO - Especialistas en cada área regulatoria

Contacto: - Dirección: Carrera 45 #99-45, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 3456789 - Email: contacto@medtechconsultores.com / cotizaciones@medtechconsultores.com - Website: www.medtechconsultores.com - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:30

Tarifa: - Hora Consultor: $400-600 USD - Auditoría de Brecha: $5,000-8,000 USD - Proyecto Completo: $10,000-18,000 USD

#### CONSULTORÍA 3: REGULATORY SERVICES ANDINOS

Información General: - Nombre: Regulatory Services Andinos S.A.S. - Especialidad: Regulación dispositivos médicos, cosméticos, alimentos - Experiencia: 12+ años - Oficinas: Bogotá, Lima, Quito

Servicios: - Asesoría en clasificación - Trámites ante INVIMA - Respuestas a observaciones - Capacitación regulatoria - Monitoreo post-aprobación - Asuntos de vigilancia

Ventaja: Cobertura multirregional (Perú, Ecuador, Colombia)

Contacto: - Dirección: Avenida Carrera 50 #85-20, Bogotá, D.C. - Teléfono: +57 (1) 2345678 - Email: colombia@regulatoryservices.com / expedientes@regulatoryservices.com - Website: www.regulatoryservices-andinos.com - Horario: Lunes-Viernes 8:00-18:00

Tarifa: - Consultoría Horaria: $350-500 USD/hora - Proyecto Dispositivo Clase IIa: $9,000-16,000 USD

#### CONSULTORÍA 4: CALIDAD MÉDICA CONSULTING

Información General: - Nombre: Calidad Médica Consulting S.A.S. - Especialidad: Sistemas de Calidad, ISO 13485, INVIMA - Experiencia: 13+ años - Personal: 6 consultores especializados

Servicios: - ISO 13485 Implementación - ISO 14971 Riesgos - IEC 62304 Software - INVIMA Asesoría - Auditorías internas - Capacitación

Contacto: - Dirección: Calle 94 #14-55, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 5678901 - Email: info@calidadmedica.com / consultas@calidadmedica.com - Website: www.calidadmedica.com - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:00

Tarifa: - Consultor Senior: $500-700 USD/hora - Proyecto Integral: $12,000-20,000 USD

### TABLA DE CONSULTORÍAS

| Consultoría | Especialidad | Experiencia | Tarifa/Hora | Proyecto Clase II | Ventaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizon Regulatory | INVIMA Alta | 15 años | $500-800 | $8-15K | Experto INVIMA |
| Medtech Consultores | Integral | 18 años | $400-600 | $10-18K | Completo |
| Regulatory Services | Regulatoria | 12 años | $350-500 | $9-16K | Multirregional |
| Calidad Médica | ISO 13485 | 13 años | $500-700 | $12-20K | Especializado calidad |

Recomendación: Para máxima eficiencia: - Prioridad 1: Horizon Regulatory (conocimiento INVIMA) - Alternativa: Medtech Consultores (servicio integral) - Opción presupuesto: Regulatory Services (tarifa competitiva)

## D) CONTACTOS ÚTILES - INVIMA

### INVIMA - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

#### OFICINA CENTRAL - BOGOTÁ D.C.

Dirección: Carrera 68A #17-08 (Zona de Desarrollo Sudamericano)
Bogotá D.C., Colombia

Teléfono General: +57 (1) 2203700 / +57 (1) 2203701
Línea de Atención al Ciudadano: +57 (1) 2203700 Ext. 2000
Teléfono Alterno: +57 1 5 106 8888

Email General: info@invima.gov.co
Email Dispositivos Médicos: dispositivosmedicos@invima.gov.co

Portal Web Principal: www.invima.gov.co

Horario de Atención: - Lunes a Viernes: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. (hora Colombia) - Cerrado fines de semana y festivos

#### DIRECCIONES ESPECÍFICAS DENTRO DE INVIMA

Dirección de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico: - Responsable: [Director - Actualizar periódicamente] - Teléfono: +57 (1) 2203700 Ext. [Número - Completar] - Email: dispositivosmedicos@invima.gov.co

Grupo de Registro y Control Dispositivos Clase IIa y IIb: - Email: registrodispositivosclaseii@invima.gov.co - Teléfono: +57 (1) 2203700 Ext. [Número - Completar]

Grupo de Vigilancia Post-comercialización: - Email: vigilancia.dispositivos@invima.gov.co - Teléfono: +57 (1) 2203700 Ext. [Número - Completar]

#### FUNCIONARIOS CLAVE (ROLES - No nombres personales)

| Rol | Función | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Director Dispositivos Médicos | Dirección estratégica | dispositivosmedicos@invima.gov.co |
| Coordinador Clase IIa/IIb | Supervisión registros | registrodispositivosclaseii@invima.gov.co |
| Especialista Análisis Técnico | Evaluación dossier | (asignado por INVIMA) |
| Funcionario de Vigilancia | Post-comercialización | vigilancia.dispositivos@invima.gov.co |
| Atención al Ciudadano | Consultas generales | atencionciudadano@invima.gov.co |

### PORTAL ONLINE DE INVIMA

URL: www.invima.gov.co
Portal de Trámites: www.invima.gov.co/web/guest/tramites
Sistema de Radicación: [Sistema específico - Acceso por portal]

Funcionalidades: - Crear cuenta de usuario - Radicar solicitudes - Cargar documentos - Pagar derechos/tasas - Consultar estado de expedientes - Descargar resoluciones

### TARIFAS INVIMA 2025 (APROXIMADO)

| Concepto | Tarifa Estimada |
| --- | --- |
| Registro Sanitario Dispositivo Clase IIa | $800-1,500 USD |
| Actualización/Modificación Registro | $200-400 USD |
| Certificado de Registro (copia) | $50-100 USD |
| Búsqueda de Antecedentes | $30-50 USD |
| Certificación de Vigencia | $30-50 USD |

Nota: Las tarifas pueden variar. Verificar en portal INVIMA actual.

Formas de Pago: - Transferencia bancaria - Tarjeta de crédito - SINEP (Sistema de Pagos MINSALUD) - PSE (Pagos en Línea)

### RESOLUCIONES Y NORMAS VIGENTES (2025)

Documentos Críticos: - Resolución [NÚMERO INVIMA 2025] - Requisitos Dispositivos Médicos - Resolución [NÚMERO] - Tasas y Derechos - Anexo II - Clasificación de Dispositivos Médicos - Anexo III - Dossier Técnico Requerido

Disponibles en: www.invima.gov.co/documentos-normativos

## E) ASOCIACIONES DEL SECTOR

### ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - ACDM

Información General: - Nombre: Asociación Colombiana de Dispositivos Médicos - Miembros: 100+ empresas del sector - Fundada: 1995 - Objetivo: Representación del sector, asesoría regulatoria

Servicios para Miembros: - Boletín regulatorio mensual - Capacitación en regulación - Red de contactos (laboratorios, certificadores, consultores) - Asesoría en observaciones INVIMA - Participación en mesas de trabajo con INVIMA

Contacto: - Dirección: Calle 109 #23-45, Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: +57 (1) 6234567 - Email: info@acdm.org.co / asociados@acdm.org.co - Website: www.acdm.org.co - Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:00

Membresía: - Afiliación Anual: $500-2,000 USD (según tamaño empresa) - Beneficios: Acceso a información, eventos, red de contactos

### CÁMARA DE COMERCIO - BOGOTÁ Y OTRAS CIUDADES

Función: - Registros mercantiles - Certificaciones de representantes legales - Apoyo a empresas en regulación

Contacto Bogotá: - Dirección: Calle 72 #8-50, Bogotá, D.C. - Teléfono: +57 (1) 5878080 - Website: www.ccb.org.co

Contacto Medellín: - Dirección: Carrera 49 #58-20, Medellín, Antioquia - Teléfono: +57 (4) 3604300 - Website: www.camaramedellin.com.co

### ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS - ANADECO

Función: - Protección consumidor/paciente - Apoyo en casos de productos defectuosos - Asesoría legal en seguridad de dispositivos

Contacto: - Teléfono: +57 (1) 4482830 - Website: www.anadeco.org.co

## F) REFERENCIAS Y DOCUMENTOS CLAVE

### NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE

IEC 60601 (Seguridad Dispositivos Médicos) - IEC 60601-1:2005/A1:2011 - Seguridad General - IEC 60601-2-27:2005/A1:2008 - Electrocardiógrafos Ambulatorios - IEC 60601-1-2:2007 - Compatibilidad Electromagnética

ISO 13485:2016 - Sistema de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos

ISO 14971:2019 - Gestión de Riesgos en Dispositivos Médicos

ISO 10993 (Biocompatibilidad) - ISO 10993-1:2018 - Evaluación - ISO 10993-5:2009 - Citotoxicidad - ISO 10993-10:2010 - Reacción implantación

IEC 62304:2015 - Ciclo de Vida de Software Dispositivos Médicos

### DOCUMENTOS DESCARGABLES

En Portal INVIMA: - Resoluciones vigentes - Guías de clasificación - Formatos de solicitud - Resoluciones recientes

En Sitios Externos: - Normas ISO: www.iso.org (compra) - Normas IEC: www.iec.ch (compra) - Publicaciones técnicas: researchgate.net, scholar.google.com

### RECURSOS ÚTILES EN LÍNEA

| Recurso | URL | Utilidad |
| --- | --- | --- |
| Portal INVIMA | www.invima.gov.co | Información oficial |
| Biblioteca ONAC | www.onac.org.co | Laboratorios acreditados |
| FDA Guidance | www.fda.gov/medical-devices | Referencia regulatoria |
| Global Harmonization Task Force | www.ghtf.org | Guías internacionales |
| ISO Online | www.iso.org | Normas técnicas |
| Clinical Trials Registry | www.clinicaltrials.gov | Referencias clínicas |

FIN DEL DOCUMENTO 4: GUÍA DE RECURSOS INVIMA